## Лист1
Приложение 3
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 4
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений №
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
(полное наименование субъекта естественной монополии)
объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.
Лот №1
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ 1200 1200Х650Х900/1780ММ
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 5
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ДВУМЯ ПОЛКАМИ ЛК-1200 СП LAB HPL,1200Х650Х900/1780ММ КОМПЛЕКТ: БЛОК ЭЛЕКТРОРОЗЕТОК (2 ШТ.) С АВТОМАТОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 16А-1ШТ, СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, ТУМБА ЛК-400 ТЯ ПОДВЕСНАЯ С 3 ЯЩИКАМИ СТАЛЬ 400Х470Х608ММ - 1 ШТ, ТУМБА ПОДВЕСНАЯ ЛК-400 ТД ПОДВЕСНАЯ С ДВЕРКАМИ СТАЛЬ 400Х470Х608ММ -1ШТ, ДОПУСТИМАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА НА СТОЛ ДО 250 КГ.
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Поставка по заказу, в течении 90 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации.Период закупа 2026-2027 год.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан,ЖТЭЦ 100600,область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Желтоксан, здание 34
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 726068
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 3630340
10 | Условия платежа | 60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №2
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ 1200 1200х650х1650/770ММ
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 16
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ШКАФОМ-НАДСТРОЙКОЙ ЛК-1200 СН 1200Х650Х1650/770(1780/900)ММ НЕРЖ. СТАЛЬ, НАДСТРОЙКА СТАЛЬ, КОМПЛЕКТ: БЛОК ЭЛЕКТРОРОЗЕТОК -2 ШТ., С АВТОМАТОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 16А - 1 ШТ, СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ - 1 ШТ, ТУМБА ЛК-400 ТЯ-В ВСТРАИВАЕМАЯ С 3 ЯЩИКАМИ СТАЛЬ 400Х440Х608ММ-2ШТ, КАРКАС С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ СЕРОГО ЦВЕТА, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ 0-30 ММ, СТОЛЕШНИЦА – ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК HPL-6
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Поставка по заказу, в течении 90 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации.Период закупа 2026-2027 год.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан,ЖТЭЦ 100600,область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Желтоксан, здание 34
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 809456
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 12951296
10 | Условия платежа | 60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №3
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГОРЮЧИХ ГАЗОВ (ВОДОРОД) ПЕРЕНОСНОЙ
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 1
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГОРЮЧИХ ГАЗОВ (ВОДОРОД) ПЕРЕНОСНОЙ В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ - ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФП22 - 1 ШТ, ГАЗОЗАБОРНАЯ ШТАНГА - 1 ШТ, ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ - 1 ШТ, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ - ПАСПОРТ, КОПИЯ СЕРТИФИКАТА РЕГИСТРАЦИИ В ГОСРЕЕСТРЕ СИ РК, ОТМЕТКА В ПАСПОРТЕ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ СИ (ОТГРАДУИРОВАН ПО ВОДОРОДУ). ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ВОДОРОДА ОТ 0 ДО 2,0%, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ ВОДОРОДА 0,01%
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Поставка по заказу, в течении 90 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации.Период закупа 2026-2027 год.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан,ЖТЭЦ 100600,область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Желтоксан, здание 34
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 416205
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 416205
10 | Условия платежа | 60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Ценовое предложение представляется посредством электронной торговой площадки https://www.etb-emp.kz/ срок окончания приема ценовых предложений до ____ часов_____ минут «____» _________ 2026 года. Пакет (вложенные документы) с ценовыми предложениями вскрывается ___ часов _____ минут «____» _________ 2026 года.
Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), Республика Казахстан, область Ұлытау, почтовый индекс М13К8С2, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34 тел.: 8 (7212) 92-60-61, tender.kazakhmys.energy@mail.ru.
Приложение:
1.Проект договора
Технический директор
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
(Казахмыс Энерджи) |  | Капизов Т.Е.
(Ф.И.О.) (Подпись, дата)