## Лист1
Приложение 3
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 4
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений №
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
(полное наименование субъекта естественной монополии)
объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.
Лот №1 ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Предоставление услуги связи на ПС «Сарыкум» 110кВ
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 1
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | услуга
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | 1) Широкополосный доступ в Интернет, в том числе по Wi-Fi, 10Мб/с полный безлимит; 2) VPN – канал второго уровня между г.Балхаш БРП и ПС «Сарыкум» 110кВ, 2Мб/с; 3) Телефонный аппарат (SIP) с городским номером телефона с кодом (71036); 4) Всё оборудование предоставляется исполнителем на ответхранение; 5) Иметь в наличии лицензию на предоставление услуг в области связи.
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | С 01.01.2027 года по 31.12.2027 год.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Карагандинская область, станция Сарыкум, подстанция ПС «Сарыкум» 110кВ ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети"
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | 1) Услуга выполняется на территории Заказчика 2) Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком время проведения плановых работ на своем оборудовании, связанных с перерывом предоставления услуг, минимум за 48 (сорок восемь) часов и по согласованию с Заказчиком информировать о проведении любых профилактических работ. 3) Исполнитель должен иметь в наличии запасные части, инструменты, принадлежности, для восстановления связи, на случай неисправностей или аварии. 4) Исполнитель обеспечивает круглосуточный прием заявок на восстановление работоспособности по телефону; 5) Услуга предоставляется 24 (двадцать четыре часа) в сутки, 7 (семь) дней в неделю; 6) Время реакции Исполнителя на аварийную заявку должно составлять не более 2 (двух) часов в рабочие дни с 8.00-17.00; 7)Исполнитель обеспечивает круглосуточный прием заявок на восстановление работоспособности по телефону и интернету; 8) Исполнитель должен предоставить возможность на: • Звонки внутри сети Оператора; • Звонки внутри города;
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 1459737.93
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 1459737.93
10 | Условия платежа | оплата по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания обеими сторонами соответствующего акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры
Ценовое предложение представляется посредством электронной торговой площадки https://www.etb-emp.kz/ срок окончания приема ценовых предложений до ____ часов_____ минут «____» _________ 2026 года. Пакет (вложенные документы) с ценовыми предложениями вскрывается ___ часов _____ минут «____» _________ 2026 года. Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), тел. (7212) 95-22-39, 95-71-40, 100012,г. Жезказган, ул. Искака .Анаркулова, 17, tender.kazakhmys@gmail.com.
Приложение:
1.Проект договора
Генеральный директор
ТОО "Kazakhmys Distribution"
(Казахмыс Дистрибьюшн) |  | Кравчук Е.И.
(Ф.И.О.) (Подпись, дата)