## Лист1
Приложение 3
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 4
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений №
ТОО «Предприятие теплоэнергетики»
(полное наименование субъекта естественной монополии)
объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.
Лот №1
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуга по проведению лабораторного анализа качества угля на Тепловой станции №1 и Тепловой станции №2
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 1
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | услуга
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | 1. Объем оказываемых услуг: - Своевременно и качественно проводить анализ поступающих проб угля в соответствии с действующими нормативными документами. - Предоставлять Заказчику протоколы испытаний и акты выполненных работ в течение 3 дней со дня заявки. 2. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу иполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов): - Обеспечить объективную оценку соответствия заявленой продукции установленным требованиям нормативных документов Республики Казахстан на основании испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории. - Обеспечить соблюдение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну. - Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг. - В случае некачественного оказания услуг Исполнитель осуществляет приведение их в соответствие таким требованиям за свой счет. - объем и содержание протоколов испытаний должны соответствоваь требованиям заявки и действующих нормативных документов. - Обязательно наличие аттестата об аккредитации лаборатории на соответствие СТ РК ISO/IES 17025-2018 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". - Предоставить калькуляцию или расчет стоимости услуг. 3.Объем услуги: - Разделка и подготовка пробы - 56 проб; - Определение низшей теплоты сгорания угля на рабочее состояние топлива всего - 49 проб; - Определение общей влаги в рабочем состоянии топлива всего - 56 проб; - Определение зольности на рабочее состояние топлива всего - 56 проб; - Определение массовой доли общей серы на рабочее состояние топлива всего - 7 проб; - Определение массовой доли водорода на рабочее состояние топлива всего - 7 проб; - Определение массовой доли углерода на рабочее состояние топлива всего - 7 проб; - Определение массовой доли кислорода на рабочее состояние топлива всего-7 проб; - Определение массовой доли азота на рабочее состояние топлива всего - 7 проб; - Определение содержания диоксида кремния всего - 1 проба; - Определение содержания влаги, в аналитической пробе, в рабочем состоянии топлива всего -7 проб. - Обработка результатов и фофрмление протокола испытания - 56 протоколов. Доставка проб до лаборатории Исполнителя осуществляется за счет Заказчика.
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | с 01.01.2027 года и до 25.12.2027 года, по заявке Заказчика
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Сатпаев, массив, ул. Улытауская, Промзона, строение 168, ТОО «Предприятие теплоэнергетики».
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | -
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 3453500
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 3453500
10 | Условия платежа | Оплата стоимости Услуг осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры
Ценовое предложение представляется посредством электронной торговой площадки https://www.etb-emp.kz/ срок окончания приема ценовых предложений до ____ часов_____ минут «____» _________ 2026 года. Пакет (вложенные документы) с ценовыми предложениями вскрывается ___ часов _____ минут «____» _________ 2026 года.
Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Сатпаев, массив, ул. Улытауская, Промзона, строение 168, ТОО «Предприятие теплоэнергетики».
Приложение:
1.Проект договора
Директор
ТОО «Предприятие теплоэнергетики» |  | Исанов А.К.
(Ф.И.О.) (Подпись, дата)