## Лист1
Приложение 3
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 4
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений №
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
(полное наименование субъекта естественной монополии)
объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.
Лот №1 | ЖТЭЦ
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Поверка и калибровка средств измерений
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 1
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | услуга
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений, эксплуатируемых на объектах Заказчика, в соответствии с требованиями Закона РК «Об обеспечении единства измерений», нормативно-техническими документами и методиками поверки. Подтверждение пригодности СИ к применению, обеспечение единства измерений. Объем выполняемых услуг (Приложение 1). Классы точности, диапазоны измерений и пределы допускаемой погрешности должны соответствовать метрологическим характеристикам, указанным в методиках поверки и ГОСТах. Все работы должны выполняться с соблюдением требований Технического регламента РК, нормативов безопасности, охраны труда и окружающей среды. Осуществлять поверку/калибровку, с соблюдением календарных сроков. Оформление результатов поверки/калибровки: - составление протокола о поверке/калибровке СИ; - оформление сертификата о поверке/калибровке, а в случае неисправности СИ выдача извещения о непригодности. Возврат СИ из поверки/калибровки в той же комплектации, как и при приёмке. Доставка СИ до лаборатории Исполнителя и обратно до объекта Заказчика осуществляется силами Заказчика. Требования к Исполнителю (поставщику): - Наличие действующего аттестата аккредитации поверочной лаборатории.
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Срок действия договора до 31.12.2027 г.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Услуги оказываются на территории Исполнителя. Территоря заказчика расположена по адресу: область Ұлытау, г.Жезказган, улица Желтоқсан 34
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | -
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 1138318.1
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 1138318.1
10 | Условия платежа | Оплата по факту оказанных услуг в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ (оказанных и предоставления Исполнителем оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.
Ценовое предложение представляется посредством электронной торговой площадки https://www.etb-emp.kz/ срок окончания приема ценовых предложений до ____ часов_____ минут «____» _________ 2026 года. Пакет (вложенные документы) с ценовыми предложениями вскрывается ___ часов _____ минут «____» _________ 2026 года.
Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), Республика Казахстан, область Ұлытау, почтовый индекс М13К8С2, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34 тел.: 8 (7212) 92-60-61, tender.kazakhmys.energy@mail.ru.
Приложение:
1. Проект договора
Технический директор
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
(Казахмыс Энерджи) |  | Сулейменов М.С.
(Ф.И.О.) (Подпись, дата)