## Лист3
Приложение 3
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 4
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений №
ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
(полное наименование субъекта естественной монополии)
объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.
Лот №1
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Годовой осмотр-проверка и последующая поверка вагонных весов
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 1
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | Услуга
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Годовой осмотр-проверка и последующая поверка вагонных весов. В объем оказываемых услуг входит: четыре осмотра-проверки весов и один годовой осмотр-проверка с поверкой. В осмотр-проверку весов входит: доставка весоповерочного оборудования, осмотр платформы весов, осмотр рельс на платформе, рельсы подъездного пути, наличие зазоров в норме, регулировка, осмотр под платформенного механизма, проверка работоспособности весов и соответствие заданным пределам погрешности контрольными гирями на 1/10 максимального предела взвешивания. В годовой осмотр-проверку и поверку входит: доставка весоповерочного оборудования, осмотр платформы весов, осмотр рельс на платформе, рельсы подъездного пути, наличие зазоров в норме, регулировка, разборка циферблатного механизма, смазка, регулировка, юстировка квадрантного механизма, сборка, осмотр и частичная разборка отдельных узлов платформенного механизма, наладка, юстировка весов, проверка весов контрольными гирями или весоповерочным вагоном путем замещения. Поверка и клеймение вагонных весов. Оформление результата поверки: составление протокола о поверке вагонных весов, оформление сертификата о поверке, клеймение, а в случае неисправности весов выдача извещения о непригодности. По завершению осмотра делается отметка в паспорте. Оказание услуг на территории Заказчика. Соблюдение персоналом исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории Заказчика. Информация по проведению осмотра и поверки указаны в Приложении №1 Договора. Требования к Исполнителю (поставщику): - Наличие действующего аттестата аккредитации поверочной лаборатории. - Наличие в области аккредитации поверочной лаборатории указанных типов СИ.
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | с момента заключения договора до 31.12.2027 г., по заявке Заказчика, но не ранее 01.01.2027 года. Услуга оказывается ежеквартально и должна быть оказана в течение 10 рабочих дней после получения уведомления (заявки) от заказчика.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Услуги оказываются на территории Заказчика: Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060 строение 29.
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | -
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 2049137.93
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 2049137.93
10 | Условия платежа | Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ
Ценовое предложение представляется посредством электронной торговой площадки https://www.etb-emp.kz/ срок окончания приема ценовых предложений до ____ часов_____ минут «____» _________ 2026 года. Пакет (вложенные документы) с ценовыми предложениями вскрывается ___ часов _____ минут «____» _________ 2026 года.
Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар", Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116. тел.: 8 (7212) 92-60-61, gres-topar.kz/
Приложение:
1. Проект договора
Технический директор
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» |  | Сулейменов М.С.
(Ф.И.О.) (Подпись, дата)