## Лист1
Приложение 3
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 4
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений №
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
(полное наименование субъекта естественной монополии)
объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.
Лот №1 БТЭЦ
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Поверка, калибровка средств измерений
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 1
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | услуга
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Поверка, калибровка средств измерений (ст.19 Закона Республики Казахстан от 07 июня 2000 года №52-II «Об обеспечение единства измерений». - Осмотреть и проверить на работоспособность СИ. - Определить и утвердить в целях подтверждения соответствия СИ установленным метрологическим требованиям, а также определить действительные значения метрологических характеристик и метрологической пригодности СИ согласно методикам поверки и калибровки. - Оформление результатов поверки/калибровки: составление протокола о поверке/калибровки СИ, оформление сертификата о поверке/калибровке, а в случае неисправности СИ выдача извещения о непригодности. - Доставка СИ до лаборатории Исполнителя и обратно осуществляется силами Заказчика. - Возврат СИ из поверки в той же комплектации, как и при приемке. Требования к исполнителю (с предоставлением подтверждающих документов) - Наличие действующего аттестата аккредитации. Наличие в области аккредитации поверочной лаборатории утвержденного типа СИ, которые указаны в Приложении №1 договора.
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Оказать услуги надлежащего качества в течение 15 рабочих дней с момента передачи СИ Исполнителю. Срок действия договора до 31.12.2027 года.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Территория Исполнителя. Территория Заказчика расположена по адресу: Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Аманат 7, Балхашская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Выполнять услуги собственными силами, с использованием собственных средств и инструментов, в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами, правилами и требованиями, регламентирующими данный вид услуг.
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 2595865.52
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 2595865.52
10 | Условия платежа | Оплата по факту оказанных услуг в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ (услуг)
Ценовое предложение представляется посредством электронной торговой площадки https://www.etb-emp.kz/ срок окончания приема ценовых предложений до ____ часов_____ минут «____» _________ 2026 года. Пакет (вложенные документы) с ценовыми предложениями вскрывается ___ часов _____ минут «____» _________ 2026 года.
Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), Республика Казахстан, область Ұлытау, почтовый индекс М13К8С2, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34 тел.: 8 (7212) 92-60-61, tender.kazakhmys.energy@mail.ru.
Приложение:
1. Проект договора
Технический директор
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
(Казахмыс Энерджи) |  | Сулейменов М.С.
(Ф.И.О.) (Подпись, дата)