## Лист1
Приложение 3
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 4
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений №
АО "Майкаинзолото"
(полное наименование субъекта естественной монополии)
объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.
Лот №1
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Труба ребристая Т215. 00.001Г-01 (L 3 000мм).
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 36
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Материал изготовления Серый чугун марки СЧ15 по ГОСТ 1412-85 Габаритная длина (L) 3000 мм (3 м) Внутренний диаметр трубы 60 мм Толщина стенки Не менее 8 мм Размер фланцев Квадратные, 150х150 мм Размер ребер Квадратные, 146х146 мм Количество ребер 115 шт Площадь поверхности нагрева 4,49 м² Максимальное рабочее давление до 3,0 МПа (30 кгс/см²) Максимальная температура газов 425 °С Количество отверстий на фланце 4 шт. (под болты М20) Диаметр отверстий под болты 22 мм Требования к стандартизации и качеству Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, изготовленным не ранее 2025/2026 года. На поверхности трубы, фланцев и ребер не допускаются трещины, раковины, свищи, шлаковые включения и другие дефекты, снижающие прочность изделия или ухудшающие теплообмен. Каждая труба должна пройти на заводе-изготовителе гидравлическое испытание давлением не менее 4,5 МПа. На торцевой или фланцевой части каждой трубы должна быть четкая заводская маркировка (клеймо ОТК, товарный знак производителя, номер плавки/партии).
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 219393.56
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 7898168.16
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №2
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Дуга Т 215.00.002Б
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 36
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Номер чертежа Т 215.00.002Б Материал изготовления Серый чугун марки СЧ15 по ГОСТ 1412-85 Длина изделия 290 мм Внутренний диаметр трубы 60 мм Толщина стенки Не менее 10 мм Размер присоединительных фланцев 150 х 150 мм (квадратный фланец под 4 болта) Максимальное рабочее давление до 3,0 МПа (30 кгс/см²) Максимальная температура газов 425 °С Количество отверстий на фланце 4 шт. (под болты М20) Диаметр отверстий под болты 22 мм Требования к стандартизации и качеству Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, изготовленным не ранее 2025/2026 года. На поверхности литья не допускаются трещины, раковины, шлаковые включения, свищи и другие дефекты, снижающие прочность изделия или ухудшающие его эксплуатационные свойства. Поверхность соприкосновения фланцев должна быть ровной, без перекосов. Изделие должно соответствовать требованиям промышленной безопасности Республики Казахстан для работы на опасных производственных объектах. На каждом изделии (или на упаковке) должен быть четко отливкой или клеймом нанесен номер чертежа Т215.00.002Б и товарный знак завода.
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 24984.32
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 899435.52
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №3
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Калачи Т215.00.003А.
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 12
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Номер чертежа Т 215.00.003А Материал изготовления Серый чугун марки СЧ15 по ГОСТ 1412-85 Межосевое расстояние отверстий 650 мм Внутренний диаметр трубы 60 мм Толщина стенки Не менее 10 мм Размер присоединительных фланцев 150 х 150 мм (квадратный фланец под 4 болта) Максимальное рабочее давление до 3,0 МПа (30 кгс/см²) Максимальная температура газов 425 °С Количество отверстий на фланце 4 шт. (под болты М20) Диаметр отверстий под болты 22 мм Требования к стандартизации и качеству Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, изготовленным не ранее 2025/2026 года. На поверхности литья не допускаются трещины, раковины, шлаковые включения, свищи и другие дефекты, снижающие прочность изделия или ухудшающие его эксплуатационные свойства. Поверхность соприкосновения фланцев должна быть ровной, без перекосов. Изделие должно соответствовать требованиям промышленной безопасности Республики Казахстан для работы на опасных производственных объектах. На каждом изделии (или на упаковке) должен быть четко отливкой или клеймом нанесен номер чертежа Т215.00.002Б и товарный знак завода.
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 55428
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 665136
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №4
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Колосник 6-30-26
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 242
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Литой чугунный элемент для удержания угля и подачи воздуха
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 3516.4
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 850968.8
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №5
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Ролик 6-30-25
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 411
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Элемент качения для перемещения полотна по направляющим
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 6913.6
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 96000
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №6
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Цепь Т 15.04.010
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 8
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Тяговая пластинчатая приводная цепь топки
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 1717672
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 13741376
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №7
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Валик соединительный 401.4.05
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 66
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Элемент для сборки цепей и звеньев
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 16789.32
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 1108095.12
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №8
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Держатель 6-30-2
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 200
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Промежуточный элемент крепления колосников (средний)
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 2682
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 536400
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №9
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Держатель Т 9.05.001
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 66
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Крайний левый фиксатор колосников на цепи
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 4380.6
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 289119.6
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №10
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Держатель Т 9.05.002
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 66
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Крайний правый фиксатор колосников на цепи
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 4380.6
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 289119.6
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №11
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Уплотнение среднее Т 9.01.007
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 10
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Уплотнительный элемент воздушных зон полотна
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 30694
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 306940
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №12
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Полумуфта привода 483.21
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 2
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Соединительная деталь со стороны редуктора
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 210805.2
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 421610.4
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №13
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Полумуфта топки 483.20
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 2
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Соединительная деталь со стороны вала топки
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 210805.2
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 421610.4
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №14
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Кронштейн Т 160.00.001
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 10
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Опорный/крепежный узел
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 846.32
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 8463.2
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №15
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Колосник Т 22.00.007А
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 10
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Чугунный колосник-шлакосниматель заднего хода полотна
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 10400.2
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 31250
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №16
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Уплотнение правое Т 15.01.001
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 1
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Боковое уплотнение полотна рамы (правая сторона)
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 29344.656
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 29344.656
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №17
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Уплотнение левое Т 15.01.002
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 1
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Боковое уплотнение полотна рамы (левая сторона)
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 29344.656
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 29344.656
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №18
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Уплотнение заднее правое Т22.01.002
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 1
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Заднее правое уплотнение рамы топки
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 28479.264
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 28479.264
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №19
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Уплотнение заднее левое Т22.02.001
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 1
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Заднее левое уплотнение рамы топки
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 28479.264
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 28479.264
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Лот №20
1 | Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Привод топочный ПТ-1200 У с электродвигателем
2 | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | 2
3 | Единица измерения закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | шт
4 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Тип привода механический, редукторный Регулирование скорости ступенчатое регулирование Номинальный Мкр на выходном валу 12000 Н\м Передаточное число ~7000–7500 Частота вращения выходного вала регулируемая Масса привода до 1500 кг Исполнение У (умеренный климат) Требования к электродвигателю Тип: асинхронный, трехфазный Мощность: 4 кВт Напряжение: 380 В Частота: 50 Гц Частота вращения: 1500 об/мин Степеь защиты: не ниже IP54 Климатическое исполнение: У2 / У3 Класс изоляции: не ниже F Конструктивные требования Привод должен включать в себя: -червячный редуктор; -коробку скоростей; -наружную зубчатую передачу; -предохранительную муфту; -соединительную муфту; -опорную раму; -электродвигатель. Требования к материалам и изготовлению Корпус редуктора – чугун (литой). Зубчатые передачи – сталь с термообработкой. Валы – легированная сталь. Подшипники – качения/скольжения промышленного исполнения. Антикоррозионное покрытие – обязательное. Функциональные требования Надежная передача крутящего момента на колосниковую решетку. Наличие предохранительной муфты от перегрузок. Возможность регулирования скорости движения полотна. Работа в непрерывном режиме. Комплектность поставки В комплект поставки должны входить: привод ПТ-1200 У в сборе; электродвигатель; муфты соединительные; паспорт изделия; руководство по эксплуатации; сертификаты качества. Условия эксплуатации Температура окружающей среды: от -20 до +40 °С Влажность: до 80% Установка: стационарная, в помещении котельной. Особые условия Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации. Совместимость с существующей топкой обязательна.
5 | Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Период закупа: 2026 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации договора. Проект договора прилагается.
6 | Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаулский район, п.Майкаин, ул.Абдыкалыкова 13 строение В
7 | Условие поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | DDP
8 | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | 5256720
9 | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | 10513440
10 | Условия платежа | 30 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
Ценовое предложение представляется посредством электронной торговой площадки https://www.etb-emp.kz/ срок окончания приема ценовых предложений до ____ часов_____ минут «____» _________ 2026 года. Пакет (вложенные документы) с ценовыми предложениями вскрывается ___ часов _____ минут «____» _________ 2026 года.
Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: АО «Майкаинзолото» БИН 980340002574 140308, Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, п. Майкаин, ул.А.Абдыкалыкова, строение 13Д Тел: 8 (718-40) 2-15-98, факс: 2-15-50 e-mail: info@maikainzoloto.kz
Приложение:
1. Проект договора
Генеральный директор
АО "Майкаинзолото"
Д.Б.Набиев
(Ф.И.О.) (Подпись, дата)