Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| Номер закупок (конкурса): | 2026-37682 |
| --- | --- |
| Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Конкурс по закупке товаров, работ и услуг ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Капитальный ремонт трансформатора ТРДЦН 63 000 кВА 110/10 кВ) |
| Номер лота: | Лот №1 |
| Наименование лота: | Капитальный ремонт трансформатора ТРДЦН 63 000 кВА 110/10 кВ |
| Описание лота: | Согласно Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий п.п.142 потенциальный Исполнитель предоставляет заявку на участие в конкурсе по форме 3, с приложением следующей информации (документов): - Предоставить сметную документацию в ресурсной сметно-нормативной базе в ресурсном методе согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, а также СН РК 1.02-03-2022. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют нормативной базе применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций - предоставить Лицензию на строительно-монтажные работы не ниже III категории. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов; |
| Дополнительное описание лота: | - Обладать необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан; - Обладать квалифицированным персоналом с предоставлением документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда, группе допуска по электрической безопасности, и т.д., а также необходимым количеством работников для выполнения работ/оказания услуг; - Соблюдать требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР; - Соблюдать квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | Работа |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Карагандинская область город Балхаш улица Абая-1, территория промплощадки, цеха ЦЭСиП, БРП «ЭнегоСети». |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | с момента подписания договора до 25.12.2026 года. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | - Выполнить работы согласно Приложения №1 (дефектный акт) - Производить работы после оформления наряд-задания; - Обеспечить соблюдение требований техники безопасности своего персонала в процессе выполнения работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб причинённый жизни, здоровью своих работников; - Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ; - Использовать свои материалы соответствующие проекту, ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам и требованиям РК, инструменты и механизмы; - Вывоз строительных отходов осуществляет Исполнитель; - Все необходимые ТМЦ, перевозка по доставке строительных материалов и запасных частей, командировачные расходы за счет Исполнителя; - Предоставить гарантийные обязательства на выполненные работы и услуги на срок не менее 12 месяцев с момента завершения всех работ; - Предоставить по требованию Заказчика документы, которые запрашиваются на основании локальных актов Заказчика, а также в соответствии с законодательством РК; - Обеспечить выполнение закупаемых работ своевременно, качественно и в установленные сроки; -Обеспечить свой персонал спецодеждой и защитными средствами в количестве и ассортименте, необходимыми для ведения работ в соответствии с нормами действующего законодательства РК; - Обеспечить устранение всех без исключения замечаний Заказчика в сроки, согласованные с Заказчиком за счёт собственных средств; - Предоставить в течении 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения Услуг подписанный Исполнителем Акт выполненных работ; - Содержать территорию Заказчика, на которой ведутся работы, в соответствии санитарно-экологическим нормам; - Соблюдать экологические требования Заказчика при выполнении работ, хранении и утилизации отходов; - При возникновении аварийных ситуации Исполнитель совместно с Заказчиком обязан провести расследование согласно стандарту расследования аварий с определением виновной стороны. После расследования Исполнитель (если является виноватой стороной) обязан в течение 72 часов определить срок устранения; - Нести материальную ответственность за несчастный случай с персоналом Исполнителя или с персоналом Заказчика по вине Исполнителя. - Обеспечить прохождения медицинского освидетельствования своего персонала (алкотест) Порядок оплаты: 180 (сто восемьдесят) календарных дней с момента подписания обеими сторонами и Акта выполненных работ. |