| Номер закупок (конкурса): | 2027-37763 |
| --- | --- |
| Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Конкурс по закупке услуга ТОО «Предприятие теплоэнергетики»затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Услуги по профилактике и тушению пожаров) |
| Номер лота: | Лот №1 |
| Наименование лота: | Услуги по профилактике и тушению пожаров |
| Описание лота: | - выполнение работ на объектах Заказчика осуществлять в соответствии с требованиями Законодательства РК от 11 апреля 2014 года № 188 V «О гражданской защите» и правилами осуществления деятельности не государственных противопожарных служб утвержденных приказом МВД РК № 782 от 07 ноября 2014 г; - спасение людей на пожаре; - ликвидация пожаров в тех размерах, которые он принял к моменту прибытия пожарных подразделений; - проведение первоочередных аварийно-спасательных работ при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, связанных с тушением пожаров; - организация работы по предупреждению пожаров; - содержание в постоянной боевой готовности пожарной автотехники, пожарно-технического вооружения, имеющиеся на вооружении; - организация контроля над техническим состоянием противопожарного инвентаря; - разрабатывать оперативные планы и карточки пожаротушения (при отсутствии), проводить их отработку и корректировку, принимать участие в разработке планов ликвидации аварий на взрывопожароопасные объекты; - осуществлять подготовку добровольных противопожарных формирований Заказчика с учетом возможности их участия в работе по предупреждению и тушению пожаров; - организовывать постовую и дозорную службу, принимать участие в разработке мер пожарной безопасности, необходимых для безопасного проведения сварочных и других огневых работ, при необходимости выставлять по заявке Заказчика пожарные пост, в том числе на пожарные машины; - вести внутриведомственный учет пожаров, происшедших на охраняемых объектах Заказчика с целью анализа причин возникновения пожаров, боевых действий и выработки предложений по совершенствованию профилактики и тактики пожаротушения; - выполнять мероприятия, не требующие для их выполнения денежных средств и других ресурсов: инструктажи, оказание помощи в разработке инструкций и планов эвакуаций и программ по ПТМ, проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты; - наблюдение за соблюдением норм и правил пожарной безопасности на производственных объектах; - проведения занятий по пожарно-техническому минимуму, инструктажей с рабочими и инженерно-техническими работниками БРП «ЭС». Факт проведение таких занятий, инструктажей подтверждаются соответствующим протоколом, подписанными уполномоченными представителями Сторон. - исполнитель обязан неукоснительно соблюдать требования Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом № 01-КН/133-ПР от 25.08.2016г. Председателя Правления ТОО «Корпорация Казахмыс»; - информировать Заказчика о пожаро угрожаемом состоянии производственного участка, помещения, агрегата, сооружения, проведение отдельных видов работ, при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара, безопасности персонала и окружающей среде на охраняемых объектах. - привлекать личный состав пожарных подразделений для участия в плановых и в неплановых противопожарных и противоаварийных тренировках, с целью проверки боеготовности и отработки взаимодействия между пожарными подразделениями и персоналом предприятия. - в своей деятельности Исполнитель руководствуется Приказ Председателя Комитета по чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. - для осуществления работ по предупреждению пожаров в пожарных частях с выездной техникой создать группы пожарной профилактики с инструкторами. На весь период выполнения Работ Исполнитель: - обеспечивает своих работников спецодеждой, спец обувью, средствами индивидуальной защиты, соответствующих специализированным условиям, специфики и месту выполнения Работ; - организует и осуществляет мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение совершения его работниками грубых нарушений охраны труда и техники безопасности. - обеспечивает безопасность выполнения Работ и полностью несет ответственность за состояние техники безопасности; - обеспечивает круглосуточное дежурство боевого расчета пожарной части и его готовность к тушению пожаров, выполнению первоочередных аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ (связанных с тушением пожаров), а также своевременные выезды боевого расчета по вызовам. - обеспечивает работу по тушению пожаров, выполнению первоочередных аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в объеме тактических возможностей, содержащейся Заказчиком численности боевых расчетов Исполнителя, количества пожарной и специальной техники; - обеспечивает содержание в постоянной готовности техники, пожарно-технического вооружения, рукавного хозяйства и других технических средств, используемых для тушения пожаров (выделяемых Заказчиком в рабочем состоянии). - организует оперативно-служебную работу. - организует газодымозащитную службу и обеспечивает ее функционирование в соответствии с установленными требованиями. - осуществляет подготовку добровольных противопожарных формирований Заказчика с учетом возможности их участия в работе по предупреждению и тушению пожаров. - обеспечивает правильную эксплуатацию переданных в пользование Заказчиком пожарной техники, оборудования, вооружения и служебных помещений. - производит изучение обслуживаемого объекта согласно графика, утвержденного Заказчиком. Исполнитель обязуется содействовать Заказчику при проверке численности работников Исполнителя задействованных по Договору и предоставлять запрашиваемую Заказчиком информацию. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов): Исполнитель обязан предоставить Аттестат на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ в организациях, населенных пунктах и на объектах. Исполнитель должен иметь дополнительные силы и средства в радиусе 100 км для помощи основным подразделениям в ликвидации возникших крупных аварий; Иметь в собственности или по договору аренды авто-лестницу готовую выехать на тушение возможных пожаров на высоте 10-20 метров; 3) добавить в штатное расписание : альпинист (специалист для работы на высоте 10-20 метров); Специализированное подразделение оказывая услугу руководствуется Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб (с изменениями от 22.01.2019 г.) и другими действующими на территории РК нормативными документами, касающимися вопросов пожарной безопасности. - режим работы - 4 сменный, смена – 24 часа, в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам; - иметь в собственности или на правах аренды не менее 1 единицу основной пожарной техники АЦ-40 (автоцистерна пожарная). При использовании автотехники на правах аренды, автотехника арендуется у Заказчика. Количество личного состава в карауле/смене не менее 4 человек, из них водителей - 1 чел., пожарный спасатель обученные работам ГДЗС – 3 чел., необходимых для тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ на объектах. Исключить совмещение должности начальника части с другими должностями, входящими в состав караула. Перечень здании и сооружении: 1 .ЦТВС пром.площадка г.Балхаш(территория БТЭЦ) |
| Дополнительное описание лота: | Оплата по факту за выполнение работ и оказание услуг – 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | Услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Место поставки услуг: Карагандинская область, город Балхаш, улица Центральная 7 промплощадка ЦТВС. Место расположения Заказчика: Область Улытау, город Сатпаев, массив ул. Улытауская , промзона, строение 168. ТОО «Предприятие теплоэнергетики». |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | С 01 января 2027 года до 31 декабря 2027 года. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: |  |