Приложение №2 к конкурсной документации
Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) 
	 Номер закупок (конкурса):
	_____ 2027-37892___________

	Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс по закупке товаров, работ и услуг ТОО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов Мониторинг и эксплуатация Оперативно-Информационного управляемого Комплекса «Kwadrant»

	Номер лота:
	Лот № 1

	Наименование лота:
	Мониторинг и эксплуатация Оперативно-Информационного управляемого Комплекса «Kwadrant»

	Описание лота:
	1.1 Услуги, выполняемые в части мониторинга. 
Контроль штатной работы аппаратной и программной части серверов ОИУК «Kwadrant»
Контроль поступления телеинформации от подстанций и энергообъектов
Контроль наличия свободного места на жестких дисках сервера
Обслуживание баз данных комплексов.
Проверка правильности расчетов программного комплекса и заполнения базы данных
Услуги по мониторингу выполняются ежедневно в рабочее время. 
1.2 Услуги в части эксплуатации комплекса.
Внесение, по заданию диспетчерского персонала, отдельных незначительных изменений отдельных элементов экранных форм с отображением дополнительных ТС и ТИ и внесение в базы данных программных комплексов ОИУК Kwadrant» изменений, связанных с текущим изменением схемы электрической сети ТОО «ЖезРЭК» в части:
· изменения схем подключения существующих ячеек распределительных устройств или ввод в работу резервных ячеек;
· реконструкции основного коммутационного оборудования отдельных ячеек распределительных устройств;
· формирования не сложных отчетных и справочных форм;
Консультационная и методическая поддержка специалистов ТОО «Жез.РЭК» по вопросам функционирования и восстановления компонентов Комплексов и оборудования телемеханики на подстанциях ТОО «Жез.РЭК». 
Разработка предложений по формированию   требований, включаемых в выдаваемые Технические условия на подключение к электрической сети ТОО «Жез.РЭК» потребителей и электростанций.
1.3. Услуги в части аварийно-восстановительных мероприятий. 
восстановление функционирования программного обеспечения комплексов ОИУК «Kwadrant» в случае аварийного выхода комплекса из работы
оказание персоналу (Оперативно-диспетчерскому персоналу, персоналу служб ответственных за работу ОИУК) консультативной помощи в части восстановления работоспособности Комплекса
консультации и методологическая поддержка в части оборудования телемеханики, расположенного на подстанциях
консультации, и методологическая поддержка в части серверного оборудования и работоспособности программно-аппаратного комплекса ОИУК «Kwadrant».
[bookmark: bookmark12]Услуги по эксплуатации комплекса выполняются по результатам мониторинга работоспособности комплекса, по отдельным заявкам Оперативно-диспетчерского персонала и по факту авариного выхода комплекса из строя.


	Дополнительное описание лота:
	-

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	1

	Единица измерения:
	Услуга

	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Территория Заказчика Республика Казахстан, Ұлытау обл., г.Жезказган, ул.М.Маметовой, 33;

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года.

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	[bookmark: _Hlk196391534]1. Исполнитель должен ежедневно выполнять услуги в части мониторинга функционирования ПАК ОИУК «Kwadrant» с регистрацией выполненных операций в оперативном журнале.
 2. Исполнитель должен обеспечить надежное функционирование программного обеспечения ПАК ОИУК «Kwadrant»
 3.Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет о мониторинге ПАК ОИУК «Kwadrant». 
 4.Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет с описанием оказанных услуг в части эксплуатации ПАК ОИУК «Kwadrant» и аварийно-восстановительных работ.
5.Исполнитель должен иметь опыт построения, внедрения и эксплуатации комплексов ОИУК «Kwadrant» не менее 3-х лет;
До начала выполнения услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику:
· Список специалистов, привлекаемых для оказания услуг, с указанием их квалификации;
· Детальную технологическую карту выполнения услуг в части мониторинга;
· Детальный перечень услуг, выполняемых в части эксплуатации.
-Предоставить расчет (калькуляцию) стоимости оказания услуг.





	Номер закупок (конкурса):
	__ 2027-37892______________

	Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс по закупке товаров, работ и услуг ТОО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов Мониторинг и эксплуатация Оперативно-Информационного управляемого Комплекса «Kwadrant»

	Номер лота:
	Лот № 2

	Наименование лота:
	Мониторинг и эксплуатация Оперативно-Информационного управляемого Комплекса «Kwadrant»

	Описание лота:
	1.1 Услуги, выполняемые в части мониторинга. 
Контроль штатной работы аппаратной и программной части серверов ОИУК «Kwadrant»
Контроль поступления телеинформации от подстанций и энергообъектов
Контроль наличия свободного места на жестких дисках сервера
Обслуживание баз данных комплексов.
Проверка правильности расчетов программного комплекса и заполнения базы данных
Услуги по мониторингу выполняются ежедневно в рабочее время. 
1.2 Услуги в части эксплуатации комплекса.
Внесение, по заданию диспетчерского персонала, отдельных незначительных изменений отдельных элементов экранных форм с отображением дополнительных ТС и ТИ и внесение в базы данных программных комплексов ОИУК Kwadrant» изменений, связанных с текущим изменением схемы электрической сети ТОО «ЖезРЭК» в части:
· изменения схем подключения существующих ячеек распределительных устройств или ввод в работу резервных ячеек;
· реконструкции основного коммутационного оборудования отдельных ячеек распределительных устройств;
· формирования не сложных отчетных и справочных форм;
Консультационная и методическая поддержка специалистов ТОО «Жез.РЭК» по вопросам функционирования и восстановления компонентов Комплексов и оборудования телемеханики на подстанциях ТОО «Жез.РЭК». 
Разработка предложений по формированию   требований, включаемых в выдаваемые Технические условия на подключение к электрической сети ТОО «Жез.РЭК» потребителей и электростанций.
1.3. Услуги в части аварийно-восстановительных мероприятий. 
восстановление функционирования программного обеспечения комплексов ОИУК «Kwadrant» в случае аварийного выхода комплекса из работы
оказание персоналу (Оперативно-диспетчерскому персоналу, персоналу служб ответственных за работу ОИУК) консультативной помощи в части восстановления работоспособности Комплекса
консультации и методологическая поддержка в части оборудования телемеханики, расположенного на подстанциях
консультации, и методологическая поддержка в части серверного оборудования и работоспособности программно-аппаратного комплекса ОИУК «Kwadrant».
Услуги по эксплуатации комплекса выполняются по результатам мониторинга работоспособности комплекса, по отдельным заявкам Оперативно-диспетчерского персонала и по факту авариного выхода комплекса из строя.


	Дополнительное описание лота:
	-

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	1

	Единица измерения:
	Услуга

	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Территория Заказчика Республика Казахстан, Карагандинская область г.Балхаш, ул.Аманат, здание 8;

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года.

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	1. Исполнитель должен ежедневно выполнять услуги в части мониторинга функционирования ПАК ОИУК «Kwadrant» с регистрацией выполненных операций в оперативном журнале.
 2. Исполнитель должен обеспечить надежное функционирование программного обеспечения ПАК ОИУК «Kwadrant»
 3.Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет о мониторинге ПАК ОИУК «Kwadrant». 
 4.Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет с описанием оказанных услуг в части эксплуатации ПАК ОИУК «Kwadrant» и аварийно-восстановительных работ.
5.Исполнитель должен иметь опыт построения, внедрения и эксплуатации комплексов ОИУК «Kwadrant» не менее 3-х лет;
До начала выполнения услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику:
· Список специалистов, привлекаемых для оказания услуг, с указанием их квалификации;
· Детальную технологическую карту выполнения услуг в части мониторинга;
· Детальный перечень услуг, выполняемых в части эксплуатации.
-Предоставить расчет (калькуляцию) стоимости оказания услуг.





[bookmark: _GoBack]
	 Номер закупок (конкурса):
	___2027-37892_____________

	Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс по закупке товаров, работ и услуг ТОО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов Мониторинг и эксплуатация Оперативно-Информационного управляемого Комплекса «Kwadrant»

	Номер лота:
	Лот № 3

	Наименование лота:
	Мониторинг и эксплуатация Оперативно-Информационного управляемого Комплекса «Kwadrant»

	Описание лота:
	1.1 Услуги, выполняемые в части мониторинга. 
Контроль штатной работы аппаратной и программной части серверов ОИУК «Kwadrant»
Контроль поступления телеинформации от подстанций и энергообъектов
Контроль наличия свободного места на жестких дисках сервера
Обслуживание баз данных комплексов.
Проверка правильности расчетов программного комплекса и заполнения базы данных
Услуги по мониторингу выполняются ежедневно в рабочее время. 
1.2 Услуги в части эксплуатации комплекса.
Внесение, по заданию диспетчерского персонала, отдельных незначительных изменений отдельных элементов экранных форм с отображением дополнительных ТС и ТИ и внесение в базы данных программных комплексов ОИУК Kwadrant» изменений, связанных с текущим изменением схемы электрической сети ТОО «ЖезРЭК» в части:
· изменения схем подключения существующих ячеек распределительных устройств или ввод в работу резервных ячеек;
· реконструкции основного коммутационного оборудования отдельных ячеек распределительных устройств;
· формирования не сложных отчетных и справочных форм;
Консультационная и методическая поддержка специалистов ТОО «Жез.РЭК» по вопросам функционирования и восстановления компонентов Комплексов и оборудования телемеханики на подстанциях ТОО «Жез.РЭК». 
Разработка предложений по формированию   требований, включаемых в выдаваемые Технические условия на подключение к электрической сети ТОО «Жез.РЭК» потребителей и электростанций.
1.3. Услуги в части аварийно-восстановительных мероприятий. 
восстановление функционирования программного обеспечения комплексов ОИУК «Kwadrant» в случае аварийного выхода комплекса из работы
оказание персоналу (Оперативно-диспетчерскому персоналу, персоналу служб ответственных за работу ОИУК) консультативной помощи в части восстановления работоспособности Комплекса
консультации и методологическая поддержка в части оборудования телемеханики, расположенного на подстанциях
консультации, и методологическая поддержка в части серверного оборудования и работоспособности программно-аппаратного комплекса ОИУК «Kwadrant».
Услуги по эксплуатации комплекса выполняются по результатам мониторинга работоспособности комплекса, по отдельным заявкам Оперативно-диспетчерского персонала и по факту авариного выхода комплекса из строя.


	Дополнительное описание лота:
	-

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	1

	Единица измерения:
	Услуга

	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Территория Заказчика Республика Казахстан, Карагандинская область г.Приозерск ул.Транспортная , база ЮРЭС;

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года.

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	1. Исполнитель должен ежедневно выполнять услуги в части мониторинга функционирования ПАК ОИУК «Kwadrant» с регистрацией выполненных операций в оперативном журнале.
 2. Исполнитель должен обеспечить надежное функционирование программного обеспечения ПАК ОИУК «Kwadrant»
 3.Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет о мониторинге ПАК ОИУК «Kwadrant». 
 4.Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет с описанием оказанных услуг в части эксплуатации ПАК ОИУК «Kwadrant» и аварийно-восстановительных работ.
5.Исполнитель должен иметь опыт построения, внедрения и эксплуатации комплексов ОИУК «Kwadrant» не менее 3-х лет;
До начала выполнения услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику:
· Список специалистов, привлекаемых для оказания услуг, с указанием их квалификации;
· Детальную технологическую карту выполнения услуг в части мониторинга;
· Детальный перечень услуг, выполняемых в части эксплуатации.
-Предоставить расчет (калькуляцию) стоимости оказания услуг.









