Приложение №2 к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| Номер закупок (конкурса): | _____ 2027-37892___________ |
| --- | --- |
| Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Конкурс по закупке товаров, работ и услуг ТОО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов Мониторинг и эксплуатация Оперативно-Информационного управляемого Комплекса «Kwadrant» |
| Номер лота: | Лот № 1 |
| Наименование лота: | Мониторинг и эксплуатация Оперативно-Информационного управляемого Комплекса «Kwadrant» |
| Описание лота: | 1.1 Услуги, выполняемые в части мониторинга. Контроль штатной работы аппаратной и программной части серверов ОИУК «Kwadrant» Контроль поступления телеинформации от подстанций и энергообъектов Контроль наличия свободного места на жестких дисках сервера Обслуживание баз данных комплексов. Проверка правильности расчетов программного комплекса и заполнения базы данных Услуги по мониторингу выполняются ежедневно в рабочее время. 1.2 Услуги в части эксплуатации комплекса. Внесение, по заданию диспетчерского персонала, отдельных незначительных изменений отдельных элементов экранных форм с отображением дополнительных ТС и ТИ и внесение в базы данных программных комплексов ОИУК Kwadrant» изменений, связанных с текущим изменением схемы электрической сети ТОО «ЖезРЭК» в части: - изменения схем подключения существующих ячеек распределительных устройств или ввод в работу резервных ячеек; - реконструкции основного коммутационного оборудования отдельных ячеек распределительных устройств; - формирования не сложных отчетных и справочных форм; Консультационная и методическая поддержка специалистов ТОО «Жез.РЭК» по вопросам функционирования и восстановления компонентов Комплексов и оборудования телемеханики на подстанциях ТОО «Жез.РЭК». Разработка предложений по формированию требований, включаемых в выдаваемые Технические условия на подключение к электрической сети ТОО «Жез.РЭК» потребителей и электростанций. 1.3. Услуги в части аварийно-восстановительных мероприятий. восстановление функционирования программного обеспечения комплексов ОИУК «Kwadrant» в случае аварийного выхода комплекса из работы оказание персоналу (Оперативно-диспетчерскому персоналу, персоналу служб ответственных за работу ОИУК) консультативной помощи в части восстановления работоспособности Комплекса консультации и методологическая поддержка в части оборудования телемеханики, расположенного на подстанциях консультации, и методологическая поддержка в части серверного оборудования и работоспособности программно-аппаратного комплекса ОИУК «Kwadrant». Услуги по эксплуатации комплекса выполняются по результатам мониторинга работоспособности комплекса, по отдельным заявкам Оперативно-диспетчерского персонала и по факту авариного выхода комплекса из строя. |
| Дополнительное описание лота: | - |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | Услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Территория Заказчика Республика Казахстан, Ұлытау обл., г.Жезказган, ул.М.Маметовой, 33; |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | 1. Исполнитель должен ежедневно выполнять услуги в части мониторинга функционирования ПАК ОИУК «Kwadrant» с регистрацией выполненных операций в оперативном журнале. 2. Исполнитель должен обеспечить надежное функционирование программного обеспечения ПАК ОИУК «Kwadrant» 3.Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет о мониторинге ПАК ОИУК «Kwadrant». 4.Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет с описанием оказанных услуг в части эксплуатации ПАК ОИУК «Kwadrant» и аварийно-восстановительных работ. 5.Исполнитель должен иметь опыт построения, внедрения и эксплуатации комплексов ОИУК «Kwadrant» не менее 3-х лет; До начала выполнения услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику: - Список специалистов, привлекаемых для оказания услуг, с указанием их квалификации; - Детальную технологическую карту выполнения услуг в части мониторинга; - Детальный перечень услуг, выполняемых в части эксплуатации. -Предоставить расчет (калькуляцию) стоимости оказания услуг. |

| Номер закупок (конкурса): | __ 2027-37892______________ |
| --- | --- |
| Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Конкурс по закупке товаров, работ и услуг ТОО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов Мониторинг и эксплуатация Оперативно-Информационного управляемого Комплекса «Kwadrant» |
| Номер лота: | Лот № 2 |
| Наименование лота: | Мониторинг и эксплуатация Оперативно-Информационного управляемого Комплекса «Kwadrant» |
| Описание лота: | 1.1 Услуги, выполняемые в части мониторинга. Контроль штатной работы аппаратной и программной части серверов ОИУК «Kwadrant» Контроль поступления телеинформации от подстанций и энергообъектов Контроль наличия свободного места на жестких дисках сервера Обслуживание баз данных комплексов. Проверка правильности расчетов программного комплекса и заполнения базы данных Услуги по мониторингу выполняются ежедневно в рабочее время. 1.2 Услуги в части эксплуатации комплекса. Внесение, по заданию диспетчерского персонала, отдельных незначительных изменений отдельных элементов экранных форм с отображением дополнительных ТС и ТИ и внесение в базы данных программных комплексов ОИУК Kwadrant» изменений, связанных с текущим изменением схемы электрической сети ТОО «ЖезРЭК» в части: - изменения схем подключения существующих ячеек распределительных устройств или ввод в работу резервных ячеек; - реконструкции основного коммутационного оборудования отдельных ячеек распределительных устройств; - формирования не сложных отчетных и справочных форм; Консультационная и методическая поддержка специалистов ТОО «Жез.РЭК» по вопросам функционирования и восстановления компонентов Комплексов и оборудования телемеханики на подстанциях ТОО «Жез.РЭК». Разработка предложений по формированию требований, включаемых в выдаваемые Технические условия на подключение к электрической сети ТОО «Жез.РЭК» потребителей и электростанций. 1.3. Услуги в части аварийно-восстановительных мероприятий. восстановление функционирования программного обеспечения комплексов ОИУК «Kwadrant» в случае аварийного выхода комплекса из работы оказание персоналу (Оперативно-диспетчерскому персоналу, персоналу служб ответственных за работу ОИУК) консультативной помощи в части восстановления работоспособности Комплекса консультации и методологическая поддержка в части оборудования телемеханики, расположенного на подстанциях консультации, и методологическая поддержка в части серверного оборудования и работоспособности программно-аппаратного комплекса ОИУК «Kwadrant». Услуги по эксплуатации комплекса выполняются по результатам мониторинга работоспособности комплекса, по отдельным заявкам Оперативно-диспетчерского персонала и по факту авариного выхода комплекса из строя. |
| Дополнительное описание лота: | - |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | Услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Территория Заказчика Республика Казахстан, Карагандинская область г.Балхаш, ул.Аманат, здание 8; |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | 1. Исполнитель должен ежедневно выполнять услуги в части мониторинга функционирования ПАК ОИУК «Kwadrant» с регистрацией выполненных операций в оперативном журнале. 2. Исполнитель должен обеспечить надежное функционирование программного обеспечения ПАК ОИУК «Kwadrant» 3.Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет о мониторинге ПАК ОИУК «Kwadrant». 4.Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет с описанием оказанных услуг в части эксплуатации ПАК ОИУК «Kwadrant» и аварийно-восстановительных работ. 5.Исполнитель должен иметь опыт построения, внедрения и эксплуатации комплексов ОИУК «Kwadrant» не менее 3-х лет; До начала выполнения услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику: - Список специалистов, привлекаемых для оказания услуг, с указанием их квалификации; - Детальную технологическую карту выполнения услуг в части мониторинга; - Детальный перечень услуг, выполняемых в части эксплуатации. -Предоставить расчет (калькуляцию) стоимости оказания услуг. |

| Номер закупок (конкурса): | ___2027-37892_____________ |
| --- | --- |
| Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Конкурс по закупке товаров, работ и услуг ТОО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов Мониторинг и эксплуатация Оперативно-Информационного управляемого Комплекса «Kwadrant» |
| Номер лота: | Лот № 3 |
| Наименование лота: | Мониторинг и эксплуатация Оперативно-Информационного управляемого Комплекса «Kwadrant» |
| Описание лота: | 1.1 Услуги, выполняемые в части мониторинга. Контроль штатной работы аппаратной и программной части серверов ОИУК «Kwadrant» Контроль поступления телеинформации от подстанций и энергообъектов Контроль наличия свободного места на жестких дисках сервера Обслуживание баз данных комплексов. Проверка правильности расчетов программного комплекса и заполнения базы данных Услуги по мониторингу выполняются ежедневно в рабочее время. 1.2 Услуги в части эксплуатации комплекса. Внесение, по заданию диспетчерского персонала, отдельных незначительных изменений отдельных элементов экранных форм с отображением дополнительных ТС и ТИ и внесение в базы данных программных комплексов ОИУК Kwadrant» изменений, связанных с текущим изменением схемы электрической сети ТОО «ЖезРЭК» в части: - изменения схем подключения существующих ячеек распределительных устройств или ввод в работу резервных ячеек; - реконструкции основного коммутационного оборудования отдельных ячеек распределительных устройств; - формирования не сложных отчетных и справочных форм; Консультационная и методическая поддержка специалистов ТОО «Жез.РЭК» по вопросам функционирования и восстановления компонентов Комплексов и оборудования телемеханики на подстанциях ТОО «Жез.РЭК». Разработка предложений по формированию требований, включаемых в выдаваемые Технические условия на подключение к электрической сети ТОО «Жез.РЭК» потребителей и электростанций. 1.3. Услуги в части аварийно-восстановительных мероприятий. восстановление функционирования программного обеспечения комплексов ОИУК «Kwadrant» в случае аварийного выхода комплекса из работы оказание персоналу (Оперативно-диспетчерскому персоналу, персоналу служб ответственных за работу ОИУК) консультативной помощи в части восстановления работоспособности Комплекса консультации и методологическая поддержка в части оборудования телемеханики, расположенного на подстанциях консультации, и методологическая поддержка в части серверного оборудования и работоспособности программно-аппаратного комплекса ОИУК «Kwadrant». Услуги по эксплуатации комплекса выполняются по результатам мониторинга работоспособности комплекса, по отдельным заявкам Оперативно-диспетчерского персонала и по факту авариного выхода комплекса из строя. |
| Дополнительное описание лота: | - |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | Услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Территория Заказчика Республика Казахстан, Карагандинская область г.Приозерск ул.Транспортная , база ЮРЭС; |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | 1. Исполнитель должен ежедневно выполнять услуги в части мониторинга функционирования ПАК ОИУК «Kwadrant» с регистрацией выполненных операций в оперативном журнале. 2. Исполнитель должен обеспечить надежное функционирование программного обеспечения ПАК ОИУК «Kwadrant» 3.Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет о мониторинге ПАК ОИУК «Kwadrant». 4.Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет с описанием оказанных услуг в части эксплуатации ПАК ОИУК «Kwadrant» и аварийно-восстановительных работ. 5.Исполнитель должен иметь опыт построения, внедрения и эксплуатации комплексов ОИУК «Kwadrant» не менее 3-х лет; До начала выполнения услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику: - Список специалистов, привлекаемых для оказания услуг, с указанием их квалификации; - Детальную технологическую карту выполнения услуг в части мониторинга; - Детальный перечень услуг, выполняемых в части эксплуатации. -Предоставить расчет (калькуляцию) стоимости оказания услуг. |