
Техническая спецификация закупаемых товаров (услуг)        

	 Номер закупок (конкурса):
	[bookmark: _GoBack]2027-37906

	Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс по закупке товаров, работ и услуг ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Услуга по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации)

	Номер лота:
	Лот №1

	Наименование лота:
	Услуга по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации

	Описание лота:
	- Согласно Приложения 1 к конкурсной документации, предоставить расчет или калькуляцию стоимости, детально раскрывающую  стоимость услуг.
- Предоставить разрешение на монтаж, наладку и техническое обслуживание АПС, выданное Комитетом противопожарной службы МЧС РК (согласно приказа №580 от 31.12.2025 МЧС РК)

	Дополнительное описание лота:
	- весь персонал Исполнителя при оказании Услуг обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касакм, специальной одеждой и обувью, защитными очками и тд) и строго соблюдать правила ТБ во избежание несчастных случаев.
- соблюдать квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической документации дейтсвующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг), на территории РК и действующего законодательства РК.
- Оказывать услуги согласно РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонт автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»
- соблюдать персоналом Исполнителя пропускного режима, требований, техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
- Организовать производимые работы (Услуги) по территориальности местонахождения Заказчика в Области Ұлытау, наличие спецоборудования обязательна.
- Соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	1

	Единица измерения:
	Услуга

	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Ұлытау область, город Сатпаев, улица Улытауская, Промзона 9, ПЭС ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	с 01.01.2027г по 31.12.2027г

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	Услуги включают в себя:
· Тестирование приборов и датчиков во всех необходимых режимах работы: (рабочий, дежурный, режим сработки и тд);
· Проверка целостности шлейфов проводов, приборов и датчиков;
· Протяжка контактов в соединительных коробках и местах подключения проводов;
· Измерительные работы (споротивление шлейфа, сопротивление изоляции проводов и кабелей(;
· Проверка времени сработки и последовательности совместной работы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре;
· Плановая замена оборудования и запасных частей при естественном износе либо вышедшего из строя за счет материала Исполнителя, а также приобретение запасных частей для замены оборудования за счет Исполнителя согласно Приложения №1
· Восстановление работоспособности средств ПС (текущий ремонт);
· Принятие мер и выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний средств ПС;
· Осуществление технического надзора за правильным содержанием и эксплуатацией средств ПС;
· Выдачу технических рекомендаций по улучшению работы средств ПС;
· Заполнение журнала по техническому обслуживанию системы ПС.
Выполнять не реже чем раз в месяц техническое обслуживание АПС на объектах Заказчика:
1.  Здания АБК ЦЖЭС  г. Жезказган ул. Гоголя 17; 
2. Подстанция ЦРП-5Т ЦЖЭС г. Жезказган; 
3. Здание конторы (ОПС) АБК. г. Сатпаев  ул.Промзона 9; 
4. Здание КПП (проходная ПЭС) г. Сатпаев  ул.Промзона 9; 
5. Здание ЭТЛ ПЭС.г.Сатпаев ул. Промзона 9;
6. Центральный склад. г.Сатпаев ул.Промзона 9;
7. ЦПЭС Здание боксов и прилегающие к нему территории. г.Сатпаев ул.Промзона 9;
8. Здания АБК ЦСЭС г.Сатпаев ул.Калмагамбетова 10;
9. Здания АБК, боксы  ЦЖГЭС г.Жезказган  ул. Темирязева 12;
10. Подстанция ЦРП-3 ЦЖГЭС  г.Жезказган  ул. Темирязева 12;
11. Здания АБК ЦЖГЭС  г.Жезказган  ул.Гагарина 18А.
Обеспечить круглосуточный прием заявок на устранение неисправностей средств ПС.
После получения заявки от Заказчика направить в течение 1 часа своего представителя для обследования средств ПС. 
Устранять неисправности в течение 24 часов с момента поступления вызова от Заказчика.
Гарантийные обязательства на оказанные услуги – 12 месяцев.
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