| Номер закупок (конкурса): | 2027-37907 |
| --- | --- |
| Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Конкурс по закупке услуга ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Услуги по профилактике и тушению пожаров) |
| Номер лота: | Лот №1 |
| Наименование лота: | Услуги по профилактике и тушению пожаров |
| Описание лота: | Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг - Исполнитель обязан предоставить Аттестат на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ в организациях, населенных пунктах и на объектах, выданного ведомством уполномоченного органа в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях". - Выполнить Работы качественно, своими силами и средствами из своих материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ, в том числе нормативно-правовыми актами, а также иными актами, регулирующими деятельность противопожарной службы. - обеспечивать функционирование специализированных подразделений в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», нормативно-правовыми актами и руководящими документами Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК с соответствующей квалификацией работников; - обеспечивать круглосуточное дежурство боевого расчета пожарной части и его готовность к тушению пожаров, выполнению первоочередных аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ (связанных с тушением пожаров), а также своевременные выезды боевого расчета по вызовам; - обеспечивать работу по тушению пожаров, выполнению первоочередных аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в объеме тактических возможностей, содержащейся Заказчиком численности боевых расчетов Исполнителя, количества пожарной и специальной техники; - обеспечивать содержание в постоянной готовности техники, пожарно-технического вооружения, рукавного хозяйства и других технических средств, используемых для тушения пожаров (выделяемых Заказчиком в рабочем состоянии); - организовать оперативно-служебную работу; - организовать газодымозащитную службу и обеспечивать ее функционирование в соответствии с установленными требованиями; - разрабатывать оперативные планы и карточки пожаротушения (при отсутствии), проводить их отработку и корректировку, принимать участие в разработке планов ликвидации аварий на взрывопожароопасные объекты; - осуществлять подготовку добровольных противопожарных формирований Заказчика с учетом возможности их участия в работе по предупреждению и тушению пожаров; - участвовать в организации и проведении обучения рабочих и служащих по программам пожарно-технического минимума; - организовывать постовую и дозорную службу, принимать участие в разработке мер пожарной безопасности, необходимых для безопасного проведения сварочных и других огневых работ, при необходимости выставлять по заявке Заказчика пожарные пост, в том числе на пожарные машины; - вести внутриведомственный учет пожаров, происшедших на охраняемых объектах Заказчика с целью анализа причин возникновения пожаров, боевых действий и выработки предложений по совершенствованию профилактики и тактики пожаротушения; - выполнять мероприятия, не требующие для их выполнения денежных средств и других ресурсов: инструктажи, оказание помощи в разработке инструкций и планов эвакуаций и программ по ПТМ, проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты; - производить изучение обслуживаемого объекта согласно графику, утвержденного Заказчиком; -содействовать Заказчику при проверке численности работников Исполнителя задействованных по Договору и предоставлять запрашиваемую Заказчиком информацию; - информировать Заказчика о пожароугрожаемом состоянии производственного участка, помещения, агрегата, сооружения, проведение отдельных видов работ, при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара, безопасности персонала и окружающей среде на охраняемых объектах. - привлекать личный состав пожарных подразделений для участия в плановых и в неплановых противопожарных и противоаварийных тренировках, с целью проверки боеготовности и отработки взаимодействия между пожарными подразделениями и персоналом предприятия. -в своей деятельности Исполнитель руководствуется Приказ Председателя Комитета по чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. -для организации оперативного управления силами, средствами и взаимодействия с подразделениями государственной противопожарной службы в пожарных частях и постах предусмотреть пункт связи (радиотелефонист). -для осуществления работ по предупреждению пожаров в пожарных частях с выездной техникой создать группы пожарной профилактики с инструкторами. На весь период выполнения Работ Исполнитель а) обеспечивает своих работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, соответствующих специализированным условиям, специфики и месту выполнения Работ; б) организует и осуществляет мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение совершения его работниками грубых нарушений охраны труда и техники безопасности. в) обеспечивает безопасность выполнения Работ и полностью несет ответственность за состояние техники безопасности; -создаёт пожарную часть, оборудует пожарное депо для охраны от пожаров зданий и сооружений заказчика, обеспечивает их функционирование в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», и Приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №782 Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб (с изменениями от 22.01.2019г) и другими нормативно-правовыми актами и руководящими документами КЧС МВД РК - выполнение работ на объектах Заказчика осуществлять в соответствии с требованиями Законодательства РК от 11 апреля 2014 года № 188 V «О гражданской защите» и правилами осуществления деятельности не государственных противопожарных служб утвержденных приказом МВД РК № 782 от 07 ноября 2014 г; - спасение людей на пожаре; - ликвидация пожаров в тех размерах, которые он принял к моменту прибытия пожарных подразделений; - проведение первоочередных аварийно-спасательных работ при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, связанных с тушением пожаров; - организация работы по предупреждению пожаров; - содержание в постоянной боевой готовности пожарной автотехники, пожарно-технического вооружения, имеющиеся на вооружении; - организация контроля над техническим состоянием противопожарного инвентаря; - разрабатывать оперативные планы и карточки пожаротушения (при отсутствии), проводить их отработку и корректировку, принимать участие в разработке планов ликвидации аварий на взрывопожароопасные объекты; - осуществлять подготовку добровольных противопожарных формирований Заказчика с учетом возможности их участия в работе по предупреждению и тушению пожаров; - организовывать постовую и дозорную службу, принимать участие в разработке мер пожарной безопасности, необходимых для безопасного проведения сварочных и других огневых работ, при необходимости выставлять по заявке Заказчика пожарные пост, в том числе на пожарные машины; - вести внутриведомственный учет пожаров, происшедших на охраняемых объектах Заказчика с целью анализа причин возникновения пожаров, боевых действий и выработки предложений по совершенствованию профилактики и тактики пожаротушения; - выполнять мероприятия, не требующие для их выполнения денежных средств и других ресурсов: инструктажи, оказание помощи в разработке инструкций и планов эвакуаций и программ по ПТМ, проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты; - наблюдение за соблюдением норм и правил пожарной безопасности на производственных объектах; - проведения занятий по пожарно-техническому минимуму, инструктажей с рабочими и инженерно-техническими работниками ПЭС. Факт проведение таких занятий, инструктажей подтверждаются соответствующим протоколом, подписанными уполномоченными представителями Сторон. - исполнитель обязан неукоснительно соблюдать требования Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом № 01-КН/133-ПР от 25.08.2016г. Председателя Правления ТОО «Корпорация Казахмыс»; - информировать Заказчика о пожароугрожаемом состоянии производственного участка, помещения, агрегата, сооружения, проведение отдельных видов работ, при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара, безопасности персонала и окружающей среде на охраняемых объектах. - привлекать личный состав пожарных подразделений для участия в плановых и в неплановых противопожарных и противоаварийных тренировках, с целью проверки боеготовности и отработки взаимодействия между пожарными подразделениями и персоналом предприятия. - для осуществления работ по предупреждению пожаров в пожарных частях с выездной техникой создать группы пожарной профилактики с инструкторами. На весь период выполнения Работ Исполнитель: а) обеспечивает своих работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, соответствующих специализированным условиям, специфики и месту выполнения Работ; б) организует и осуществляет мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение совершения его работниками грубых нарушений охраны труда и техники безопасности. в) обеспечивает безопасность выполнения Работ и полностью несет ответственность за состояние техники безопасности; Раздел 7. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов) Специализированное подразделение оказывая услугу руководствуется Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб (с изменениями от 22.01.2019г.) и другими действующими на территории РК нормативными документами, касающимися вопросов пожарной безопасности. - согласно технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» Утвержденного Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 таблица №2 приложение№5, расход воды на наружное пожаротушение здания главного корпуса составляет 40л/с. 40/с:14л/с=2 АЦ-40 где 14 л/с –тактико-специальная возможность подачи воды к месту пожара отделением в составе 6 человек. Исходя из этого: - с учётом сложности объекта и большой территории для целей пожаротушения необходимо иметь не менее 2-х единиц основной и резервной пожарной техники АЦ-40 (автоцистерна пожарная), для доставки личного состава к месту пожара и организации тушения, резервная машина для подвоза дополнительного объёма воды (при необходимости). Иметь в собственности или на правах аренды, при использовании автотехники на правах аренды, автотехника арендуется у Заказчика. -количество личного состава в карауле/смене не менее 12 человек, из них водителей - 3 чел., аппаратчиков ГДЗС – 8 чел., радиотелефонист – 1 чел., необходимых для тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ на объектах, плюс дополнительное количество персонала необходимого для организации пожарной безопасности на объекте и поддержания в постоянной готовности пожарной техники и ПТВ (пожарно-техническое вооружение) пожарной части (начальник части –РТП № 1, мастер ГДЗС, старший водитель, инженерно-инспекторский состав и т.д.) -исключить совмещение должности начальника части с другими должностями, входящими в состав караула. - режим работы - 4 сменный, смена – 24 часа, в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам; Исполнитель предоставляя коммерческое предложение так же должен предоставить смету расходов на содержание ПАСЧ с полной расшифровкой стоимости. Перечень документов, обязательных к оформлению. Согласно договора. - с целью получения разрешения для принятия участия в конкурсе «на оказание услуги по предупреждению, локализации, тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ на ПЭС ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) поставщику работ или услуг в полном объеме требуется предоставить и согласовать с Департаментом безопасности и охраны труда, свою конкурсную техническую документацию (оригинал, утверждённый первым руководителем аварийно-спасательной или противопожарной службы, скрепленный печатью) выставленные требования к поставщику услуг настоящей технической документацией, а именно: - организационную структуру службы, приказ на штатную численность квалифицированных работников, утвержденный список принятых на работу работников, с указанием Ф.И.О, номера удостоверении личности работников, квалификационное удостоверение спасатель-пожарный; - Исполнитель должен иметь дополнительные силы и средства в радиусе 100 км для помощи основным подразделениям в ликвидации возникших крупных аварий; - Иметь в собственности или по договору аренды авто-лестницу готовую выехать на тушение возможных пожаров на высоте 10-20 метров; 3) добавить в штатное расписание : альпинист (специалист для работы на высоте 10-20 метров); - перечень транспортных средств: пожарный автомобиль, пожарная автолестница (автолестница) и иные мобильные, прицепные пожарно-технические средства, предоставить технический паспорт о государственной регистрации транспортного средства, акт технического осмотра. - наличие боевой одежды пожарного. - пожарный теплозащитный костюм - наличие выдвижной пожарной лестницы - наличие дыхательного аппарата - наличие изолирующего противогаза - средства индивидуальной защиты пожарных - наличие пожарно-технического вооружения - комплект, состоящий из пожарного оборудования, ручного пожарного инструмента, пожарных спасательных устройств, средств индивидуальной защиты пожарных, технических устройств для конкретных пожарных машин в соответствии с их назначением). - наличие пожарного оборудования (оборудование, входящее в состав коммуникаций пожаротушения, а также средства технического обслуживания и их комплектующие); - наличие на праве собственности либо на ином праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения. Перечень здании и сооружении: 1. Здание АБК ПЭС г. Сатпаев – 514 м2 2. Промзона 9 - 2.Здание АБК Цеха промышленных электрических сетей – 2175 м2 3. Подстанции Цеха промышленных электрических сетей – 3697 м2 4. Здание АБК Электро -техническая лаборатория – 285 м2 5. Здание АБК Цеха Сатпаевских электрических сетей г.Сатпаев ул. Калмагамбетова 10 – 141 м2 6. Подстанции Цеха Сатпаевских электрических сетей -787,34 м2 7. Здание АБК Цеха Жезказганских электрических сетей г.Жезказган ул.Гоголя – 423 м2 8. Подстанции Цеха Жезказганских электрических сетей – 2293,4 м2 9. Здание Цеха Жезказганских городских электрических сетей г.Жезказган ул. Темирязева 12 – 192,34 м2 10. Подстанции Цеха Жезказганских городских электрических сетей – 1188 м2 11. Здания электротока г.Жезказган ул. Гагарина 18-а – 179 м2 |
| Дополнительное описание лота: | оплата по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания обеими сторонами соответствующего акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | Услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Республика Казахстан, Үлытау область, ПЭС г. Сатпаев ул, Промзона 9 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | С 01 января 2027 года до 31 декабря 2027 года. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: |  |

| Номер закупок (конкурса): | 2027-37907 |
| --- | --- |
| Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Конкурс по закупке услуга ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Услуги по профилактике и тушению пожаров) |
| Номер лота: | Лот №2 |
| Наименование лота: | Услуги по профилактике и тушению пожаров |
| Описание лота: | - Исполнитель обязан предоставить Аттестат на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ в организациях, населенных пунктах и на объектах, выданного ведомством уполномоченного органа в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях". - выполнение работ на объектах Заказчика осуществлять в соответствии с требованиями Законодательства РК от 11 апреля 2014 года № 188 V «О гражданской защите» и правилами осуществления деятельности не государственных противопожарных служб, утвержденных приказом МВД РК № 782 от 07 ноября 2014 г; - спасение людей на пожаре; - ликвидация пожаров в тех размерах, которые он принял к моменту прибытия пожарных подразделений; - проведение первоочередных аварийно-спасательных работ при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, связанных с тушением пожаров; - организация работы по предупреждению пожаров; - содержание в постоянной боевой готовности пожарной автотехники, пожарно-технического вооружения, имеющиеся на вооружении; - организация контроля над техническим состоянием противопожарного инвентаря; - разрабатывать оперативные планы и карточки пожаротушения (при отсутствии), проводить их отработку и корректировку, принимать участие в разработке планов ликвидации аварий на взрывопожароопасные объекты; - осуществлять подготовку добровольных противопожарных формирований Заказчика с учетом возможности их участия в работе по предупреждению и тушению пожаров; - организовывать постовую и дозорную службу, принимать участие в разработке мер пожарной безопасности, необходимых для безопасного проведения сварочных и других огневых работ, при необходимости выставлять по заявке Заказчика пожарные пост, в том числе на пожарные машины; - вести внутриведомственный учет пожаров, происшедших на охраняемых объектах Заказчика с целью анализа причин возникновения пожаров, боевых действий и выработки предложений по совершенствованию профилактики и тактики пожаротушения; - выполнять мероприятия, не требующие для их выполнения денежных средств и других ресурсов: инструктажи, оказание помощи в разработке инструкций и планов эвакуаций и программ по ПТМ, проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты; - наблюдение за соблюдением норм и правил пожарной безопасности на производственных объектах; - проведения занятий по пожарно-техническому минимуму, инструктажей с рабочими и инженерно-техническими работниками БРП «ЭС». Факт проведение таких занятий, инструктажей подтверждаются соответствующим протоколом, подписанными уполномоченными представителями Сторон. - исполнитель обязан неукоснительно соблюдать требования Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом № 01-КН/133-ПР от 25.08.2016г. Председателя Правления ТОО «Корпорация Казахмыс»; - информировать Заказчика о пожаро угрожаемом состоянии производственного участка, помещения, агрегата, сооружения, проведение отдельных видов работ, при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара, безопасности персонала и окружающей среде на охраняемых объектах. - привлекать личный состав пожарных подразделений для участия в плановых и в неплановых противопожарных и противоаварийных тренировках, с целью проверки боеготовности и отработки взаимодействия между пожарными подразделениями и персоналом предприятия. - в своей деятельности Исполнитель руководствуется Приказ Председателя Комитета по чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. - для осуществления работ по предупреждению пожаров в пожарных частях с выездной техникой создать группы пожарной профилактики с инструкторами. На весь период выполнения Работ Исполнитель: - обеспечивает своих работников спецодеждой, спец обувью, средствами индивидуальной защиты, соответствующих специализированным условиям, специфики и месту выполнения Работ; - организует и осуществляет мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение совершения его работниками грубых нарушений охраны труда и техники безопасности. - обеспечивает безопасность выполнения Работ и полностью несет ответственность за состояние техники безопасности; - обеспечивает круглосуточное дежурство боевого расчета пожарной части и его готовность к тушению пожаров, выполнению первоочередных аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ (связанных с тушением пожаров), а также своевременные выезды боевого расчета по вызовам. - обеспечивает работу по тушению пожаров, выполнению первоочередных аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в объеме тактических возможностей, содержащейся Заказчиком численности боевых расчетов Исполнителя, количества пожарной и специальной техники; - обеспечивает содержание в постоянной готовности техники, пожарно-технического вооружения, рукавного хозяйства и других технических средств, используемых для тушения пожаров (выделяемых Заказчиком в рабочем состоянии). - организует оперативно-служебную работу. - организует газодымозащитную службу и обеспечивает ее функционирование в соответствии с установленными требованиями. - осуществляет подготовку добровольных противопожарных формирований Заказчика с учетом возможности их участия в работе по предупреждению и тушению пожаров. - обеспечивает правильную эксплуатацию переданных в пользование Заказчиком пожарной техники, оборудования, вооружения и служебных помещений. - производит изучение обслуживаемого объекта согласно графика, утвержденного Заказчиком. Исполнитель обязуется содействовать Заказчику при проверке численности работников Исполнителя задействованных по Договору и предоставлять запрашиваемую Заказчиком информацию. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов) Исполнитель должен иметь дополнительные силы и средства в радиусе 100 км для помощи основным подразделениям в ликвидации возникших крупных аварий; Иметь в собственности или по договору аренды авто-лестницу готовую выехать на тушение возможных пожаров на высоте 10-20 метров; 3) добавить в штатное расписание : альпинист (специалист для работы на высоте 10-20 метров); Специализированное подразделение оказывая услугу руководствуется Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб (с изменениями от 22.01.2019 г.) и другими действующими на территории РК нормативными документами, касающимися вопросов пожарной безопасности. - режим работы - 4 сменный, смена – 24 часа, в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам; - иметь в собственности или на правах аренды не менее 1 единицу основной пожарной техники АЦ-40 (автоцистерна пожарная). При использовании автотехники на правах аренды, автотехника арендуется у Заказчика. Количество личного состава в карауле/смене не менее 4 человек, из них водителей - 1 чел., аппаратчиков ГДЗС – 3 чел., необходимых для тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ на объектах. Исключить совмещение должности начальника части с другими должностями, входящим и в состав караула. - с целью получения разрешения для принятия участия в конкурсе «на оказание услуги по предупреждению, локализации, тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ на БРП «ЭС» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) поставщику работ или услуг в полном объеме требуется предоставить свою конкурсную техническую документацию (оригинал, утверждённый первым руководителем аварийно-спасательной или противопожарной службы, скрепленный печатью) выставленные требования к поставщику услуг настоящей технической документацией, а именно: - организационную структуру службы, приказ на штатную численность квалифицированных работников, утвержденный список принятых на работу работников, с указанием Ф.И.О, номера удостоверении личности работников, квалификационное удостоверение спасатель-пожарный; - перечень транспортных средств: пожарный автомобиль, пожарная автолестница (автолестница) и иные мобильные, прицепные пожарно-технические средства, предоставить технический паспорт о государственной регистрации транспортного средства, акт технического осмотра. - наличие боевой одежды пожарного. - пожарный теплозащитный костюм - наличие выдвижной пожарной лестницы - наличие дыхательного аппарата - наличие изолирующего противогаза - средства индивидуальной защиты пожарных - наличие пожарно-технического вооружения - комплект, состоящий из пожарного оборудования, ручного пожарного инструмента, пожарных спасательных устройств, средств индивидуальной защиты пожарных, технических устройств для конкретных пожарных машин в соответствии с их назначением). - наличие пожарного оборудования (оборудование, входящее в состав коммуникаций пожаротушения, а также средства технического обслуживания и их комплектующие); - наличие на праве собственности либо на ином праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения. Перечень здании и сооружении: 1. ЦЭСиП пром.площадка г.Балхаш (Территория БМЗ) 2. ЦЭСиП пром.площадка г.Балхаш (Территория БОФ) 3.ЦЭСиП пром.площадка мкр.Конырат участок ГПП-1 4.ЦЭСиП пром.площадка п.Саяк участок ГПП-5 5.ЦЭСиП подстанция ПС 220/110/10кВ Конырат |
| Дополнительное описание лота: | Оплата по факту за выполнение работ и оказание услуг – 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | Услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Место поставки услуг: Карагандинская область город Балхаш ЦЭСиП Абая 1, микрорайон Конырат участок ЦЭСиП ГПП-1 (17 км от г.Балхаш), ул.Агыбая Батыра 147 ЦЭСиП Конырат подстанция ПС 220/110/10кВ (10 км от г.Балхаш), поселок Саяк участок ЦЭСиП ГПП-5 (на расстоянии 200км от г. Балхаша). |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | С 01 января 2027 года до 31 декабря 2027 года. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: |  |
| Номер закупок (конкурса): |  |
| Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Конкурс по закупке услуга ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Услуги по профилактике и тушению пожаров) |
| Номер лота: | Лот №3 |
| Наименование лота: | Услуги по профилактике и тушению пожаров |
| Описание лота: | - Исполнитель обязан предоставить Аттестат на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ в организациях, населенных пунктах и на объектах, выданного ведомством уполномоченного органа в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях". - выполнение работ на объектах Заказчика осуществлять в соответствии с требованиями Законодательства РК от 11 апреля 2014 года № 188 V «О гражданской защите» и правилами осуществления деятельности не государственных противопожарных служб, утвержденных приказом МВД РК № 782 от 07 ноября 2014 г; - спасение людей на пожаре; - ликвидация пожаров в тех размерах, которые он принял к моменту прибытия пожарных подразделений; - проведение первоочередных аварийно-спасательных работ при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, связанных с тушением пожаров; - организация работы по предупреждению пожаров; - содержание в постоянной боевой готовности пожарной автотехники, пожарно-технического вооружения, имеющиеся на вооружении; - организация контроля над техническим состоянием противопожарного инвентаря; - разрабатывать оперативные планы и карточки пожаротушения (при отсутствии), проводить их отработку и корректировку, принимать участие в разработке планов ликвидации аварий на взрывопожароопасные объекты; - осуществлять подготовку добровольных противопожарных формирований Заказчика с учетом возможности их участия в работе по предупреждению и тушению пожаров; - организовывать постовую и дозорную службу, принимать участие в разработке мер пожарной безопасности, необходимых для безопасного проведения сварочных и других огневых работ, при необходимости выставлять по заявке Заказчика пожарные пост, в том числе на пожарные машины; - вести внутриведомственный учет пожаров, происшедших на охраняемых объектах Заказчика с целью анализа причин возникновения пожаров, боевых действий и выработки предложений по совершенствованию профилактики и тактики пожаротушения; - выполнять мероприятия, не требующие для их выполнения денежных средств и других ресурсов: инструктажи, оказание помощи в разработке инструкций и планов эвакуаций и программ по ПТМ, проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты; - наблюдение за соблюдением норм и правил пожарной безопасности на производственных объектах; - проведения занятий по пожарно-техническому минимуму, инструктажей с рабочими и инженерно-техническими работниками БРП «ЭС». Факт проведение таких занятий, инструктажей подтверждаются соответствующим протоколом, подписанными уполномоченными представителями Сторон. - исполнитель обязан неукоснительно соблюдать требования Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом № 01-КН/133-ПР от 25.08.2016г. Председателя Правления ТОО «Корпорация Казахмыс»; - информировать Заказчика о пожаро угрожаемом состоянии производственного участка, помещения, агрегата, сооружения, проведение отдельных видов работ, при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара, безопасности персонала и окружающей среде на охраняемых объектах. - привлекать личный состав пожарных подразделений для участия в плановых и в неплановых противопожарных и противоаварийных тренировках, с целью проверки боеготовности и отработки взаимодействия между пожарными подразделениями и персоналом предприятия. - в своей деятельности Исполнитель руководствуется Приказ Председателя Комитета по чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. - для осуществления работ по предупреждению пожаров в пожарных частях с выездной техникой создать группы пожарной профилактики с инструкторами. На весь период выполнения Работ Исполнитель: - обеспечивает своих работников спецодеждой, спец обувью, средствами индивидуальной защиты, соответствующих специализированным условиям, специфики и месту выполнения Работ; - организует и осуществляет мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение совершения его работниками грубых нарушений охраны труда и техники безопасности. - обеспечивает безопасность выполнения Работ и полностью несет ответственность за состояние техники безопасности; - обеспечивает круглосуточное дежурство боевого расчета пожарной части и его готовность к тушению пожаров, выполнению первоочередных аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ (связанных с тушением пожаров), а также своевременные выезды боевого расчета по вызовам. - обеспечивает работу по тушению пожаров, выполнению первоочередных аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в объеме тактических возможностей, содержащейся Заказчиком численности боевых расчетов Исполнителя, количества пожарной и специальной техники; - обеспечивает содержание в постоянной готовности техники, пожарно-технического вооружения, рукавного хозяйства и других технических средств, используемых для тушения пожаров (выделяемых Заказчиком в рабочем состоянии). - организует оперативно-служебную работу. - организует газодымозащитную службу и обеспечивает ее функционирование в соответствии с установленными требованиями. - осуществляет подготовку добровольных противопожарных формирований Заказчика с учетом возможности их участия в работе по предупреждению и тушению пожаров. - обеспечивает правильную эксплуатацию переданных в пользование Заказчиком пожарной техники, оборудования, вооружения и служебных помещений. - производит изучение обслуживаемого объекта согласно графика, утвержденного Заказчиком. Исполнитель обязуется содействовать Заказчику при проверке численности работников Исполнителя задействованных по Договору и предоставлять запрашиваемую Заказчиком информацию. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов) Исполнитель должен иметь дополнительные силы и средства в радиусе 100 км для помощи основным подразделениям в ликвидации возникших крупных аварий; Иметь в собственности или по договору аренды авто-лестницу готовую выехать на тушение возможных пожаров на высоте 10-20 метров; 3) добавить в штатное расписание : альпинист (специалист для работы на высоте 10-20 метров); Специализированное подразделение оказывая услугу руководствуется Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб (с изменениями от 22.01.2019 г.) и другими действующими на территории РК нормативными документами, касающимися вопросов пожарной безопасности. - режим работы - 4 сменный, смена – 24 часа, в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам; - иметь в собственности или на правах аренды не менее 1 единицу основной пожарной техники АЦ-40 (автоцистерна пожарная). При использовании автотехники на правах аренды, автотехника арендуется у Заказчика. Количество личного состава в карауле/смене не менее 4 человек, из них водителей - 1 чел., аппаратчиков ГДЗС – 3 чел., необходимых для тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ на объектах. Исключить совмещение должности начальника части с другими должностями, входящим и в состав караула. - с целью получения разрешения для принятия участия в конкурсе «на оказание услуги по предупреждению, локализации, тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ на БРП «ЭС» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) поставщику работ или услуг в полном объеме требуется предоставить свою конкурсную техническую документацию (оригинал, утверждённый первым руководителем аварийно-спасательной или противопожарной службы, скрепленный печатью) выставленные требования к поставщику услуг настоящей технической документацией, а именно: - организационную структуру службы, приказ на штатную численность квалифицированных работников, утвержденный список принятых на работу работников, с указанием Ф.И.О, номера удостоверении личности работников, квалификационное удостоверение спасатель-пожарный; - перечень транспортных средств: пожарный автомобиль, пожарная автолестница (автолестница) и иные мобильные, прицепные пожарно-технические средства, предоставить технический паспорт о государственной регистрации транспортного средства, акт технического осмотра. - наличие боевой одежды пожарного. - пожарный теплозащитный костюм - наличие выдвижной пожарной лестницы - наличие дыхательного аппарата - наличие изолирующего противогаза - средства индивидуальной защиты пожарных - наличие пожарно-технического вооружения - комплект, состоящий из пожарного оборудования, ручного пожарного инструмента, пожарных спасательных устройств, средств индивидуальной защиты пожарных, технических устройств для конкретных пожарных машин в соответствии с их назначением). - наличие пожарного оборудования (оборудование, входящее в состав коммуникаций пожаротушения, а также средства технического обслуживания и их комплектующие); - наличие на праве собственности либо на ином праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения. Перечень здании и сооружении: 1. ЦЭСиП ВКО станция Актогай АГОК подстанция ПС 220/110/10кВ |
| Дополнительное описание лота: | оплата по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания обеими сторонами соответствующего акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | Услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Место поставки услуг: Восточно-Казахстанская область, станция Актогай (400км) от г.Балхаш, подстанция АГОК 220-110-10кВ. |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | С 01 января 2027 года до 31 декабря 2027 года. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: |  |