Приложение 1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)
	 Номер закупок (конкурса):
	2026-37942

	Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс по закупке работ ТОО «Предприятие теплоэнергетики» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Услуга по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов (Балка Костен-Гол-Сай, 1-я Тепловая, 2-я Тепловая)

	Номер лота:
	Лот №1

	Наименование лота:
	Услуга по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов (Балка Костен-Гол-Сай, 1-я Тепловая, 2-я Тепловая)

	Описание лота:
	Согласно Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий п.п.142 потенциальный Исполнитель предоставляет заявку на участие в конкурсе по форме 3, с приложением следующей информации (документов):
1. Предоставить расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг.


	Дополнительное описание лота:
	1. Объём указан в Приложении №1 Договора.
2. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг: 
Оказать работы лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами для выполнения такого вида услуг, действующими в РК, в соответствии с условиями Договора.
-	оказывать услуги работникам Заказчика в соответствии с Нормами, в заявленном объеме и надлежащего качества и в срок, указанный в заявке.
-	Подписанием данного договора Исполнитель принимает на себя обязанности эксплуатации оборудования, принадлежащего ПТЭ.
-	Обеспечить качественную и бесперебойную работу насосных станций;
-	Рационально использовать энергетические ресурсы;
-	Выполнение своевременного и качественного профилактического осмотра,
   электротехнического оборудования, грузоподъемных механизмов и приспособлений, насосного парка, водоводов и запорной арматуры ГТС.
- В случае выявления дефектов, сообщать в письменном виде Заказчику, для составления специалистами Заказчика дефектных ведомостей.
- Выполнить Услугу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами для оказания такого вида Услуг, действующими в Республике Казахстан.
-В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению услуги, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3- х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
-	Передать результат оказанных Услуг Заказчику по Акту выполненных работ (оказанных Услуг).
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг.
-	Ежегодный полный медицинский осмотр, (в том числе декретированных групп с отметкой в санитарной книжке), мед. освидетельствование работников проводится за счет средств Исполнителя;
-	Исполнитель должен соблюдать все требования санитарно-¬эпидемиологических норм и правил Республики Казахстан по содержанию объекта, территории, санитарно-защитной зоны; санитарно-защитных полос, поясов ЗСО;
-Принять меры в процессе эксплуатации по недопущения отклонений от требований санитарно-эпидемиологических правил, действующих на территории РК;
[bookmark: _GoBack]-	Проводить обучение работников занятых по эксплуатации объектов ГТС, по санитарному минимуму за счет средств Исполнителя;
-Исполнитель должен соблюдать все требования промышленной безопасности;
-	Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объектах, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников на территории площадок Объектов Заказчика.


	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	1

	Единица измерения:
	Услуга

	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Сатпаев, массив, ул. Улытауская, Промзона, строение 168

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	С момента подписания договора по 31.12.2026 года, по заявке Заказчика

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	-






