Приложение 1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| Номер закупок (конкурса): | 2026-37942 |
| --- | --- |
| Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Конкурс по закупке работ ТОО «Предприятие теплоэнергетики» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Услуга по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов (Балка Костен-Гол-Сай, 1-я Тепловая, 2-я Тепловая) |
| Номер лота: | Лот №1 |
| Наименование лота: | Услуга по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов (Балка Костен-Гол-Сай, 1-я Тепловая, 2-я Тепловая) |
| Описание лота: | Согласно Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий п.п.142 потенциальный Исполнитель предоставляет заявку на участие в конкурсе по форме 3, с приложением следующей информации (документов): - Предоставить расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг. |
| Дополнительное описание лота: | - Объём указан в Приложении №1 Договора. - Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг: Оказать работы лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами для выполнения такого вида услуг, действующими в РК, в соответствии с условиями Договора. - оказывать услуги работникам Заказчика в соответствии с Нормами, в заявленном объеме и надлежащего качества и в срок, указанный в заявке. - Подписанием данного договора Исполнитель принимает на себя обязанности эксплуатации оборудования, принадлежащего ПТЭ. - Обеспечить качественную и бесперебойную работу насосных станций; - Рационально использовать энергетические ресурсы; - Выполнение своевременного и качественного профилактического осмотра, электротехнического оборудования, грузоподъемных механизмов и приспособлений, насосного парка, водоводов и запорной арматуры ГТС. - В случае выявления дефектов, сообщать в письменном виде Заказчику, для составления специалистами Заказчика дефектных ведомостей. - Выполнить Услугу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами для оказания такого вида Услуг, действующими в Республике Казахстан. -В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению услуги, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3- х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств. - Передать результат оказанных Услуг Заказчику по Акту выполненных работ (оказанных Услуг). - Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг. - Ежегодный полный медицинский осмотр, (в том числе декретированных групп с отметкой в санитарной книжке), мед. освидетельствование работников проводится за счет средств Исполнителя; - Исполнитель должен соблюдать все требования санитарно-¬эпидемиологических норм и правил Республики Казахстан по содержанию объекта, территории, санитарно-защитной зоны; санитарно-защитных полос, поясов ЗСО; -Принять меры в процессе эксплуатации по недопущения отклонений от требований санитарно-эпидемиологических правил, действующих на территории РК; - Проводить обучение работников занятых по эксплуатации объектов ГТС, по санитарному минимуму за счет средств Исполнителя; -Исполнитель должен соблюдать все требования промышленной безопасности; - Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объектах, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников на территории площадок Объектов Заказчика. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | Услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Сатпаев, массив, ул. Улытауская, Промзона, строение 168 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | С момента подписания договора по 31.12.2026 года, по заявке Заказчика |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | - |