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Техническая спецификация закупаемых работ или услуг

Обследование и диагностирование основного оборудования на пригодность и продление срока эксплуатации


              1 . Объем выполняемых работ или услуг.

	Наименование
	Рег. №
	заводской №
	год выпуска

	Водогрейный котел ПТВП-100 №1
	129
	1
	январь 1963г.

	Водогрейный котел ПТВП-100 №2
	85
	2
	 декабря 1964г.

	Водогрейный котел ПТВП-100 №3
	116
	3
	декабрь 1964г.

	Водогрейный котел ПТВП-100 №4
	125
	7
	март 1966г.

	Паровой котел ДКВР 10/13 №1
	81
	3503
	ноябрь 1969г.

	Чугунный ребристый экономайзер системы ВТИ
	88
	Б-229
	6 марта 1971г.

	Паровой котел ДКВР 10/13 №2
	82
	3510
	ноябрь 1969г.

	Чугунный ребристый экономайзер системы ВТИ
	89
	Б-233
	6 марта 1971г.

	Паровой котел ДКВР 10/13 №3
	55
	7499
	декабрь 1974г.

	Чугунный ребристый экономайзер системы ВТИ
	121
	Б-1315
	октябрь 1974г.

	Водогрейный котел КВТК-100 №1
	39
	1353
	ноябрь 1977г.

	Водогрейный котел КВТК-100 №2
	38
	1561
	октябрь 1981г.

	Водогрейный котел КВТК-100 №3
	45
	1606
	 июль 1982г.

	Воздухосборник В-3,2
	319
	9
	май 2011г.

	Воздухосборник В-3,2
	318
	4
	май 2011г.

	Воздухосборник В-3,2
	317
	3
	май 2011г.



[bookmark: _GoBack]2. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
· Все Услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает на своём оборудовании, своими инструментами.
· Предоставление заключения заказчику в 3-х экземплярах.
· Выполнить работы лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами для выполнения такого вида Работ
· Своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки
· Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг.
· Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объекте, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников на территории площадки Объекта Заказчика;
3. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов)
· соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
· соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
· соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятий ТОО «Предприятие теплоэнергетики».


 

                                                                                           
