Приложение №1

Техническая спецификация закупаемых работ или услуг

Обследование и диагностирование основного оборудования на пригодность и продление срока эксплуатации

1 . Объем выполняемых работ или услуг.

| Наименование | Рег. № | заводской № | год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| Водогрейный котел ПТВП-100 №1 | 129 | 1 | январь 1963г. |
| Водогрейный котел ПТВП-100 №2 | 85 | 2 | декабря 1964г. |
| Водогрейный котел ПТВП-100 №3 | 116 | 3 | декабрь 1964г. |
| Водогрейный котел ПТВП-100 №4 | 125 | 7 | март 1966г. |
| Паровой котел ДКВР 10/13 №1 | 81 | 3503 | ноябрь 1969г. |
| Чугунный ребристый экономайзер системы ВТИ | 88 | Б-229 | 6 марта 1971г. |
| Паровой котел ДКВР 10/13 №2 | 82 | 3510 | ноябрь 1969г. |
| Чугунный ребристый экономайзер системы ВТИ | 89 | Б-233 | 6 марта 1971г. |
| Паровой котел ДКВР 10/13 №3 | 55 | 7499 | декабрь 1974г. |
| Чугунный ребристый экономайзер системы ВТИ | 121 | Б-1315 | октябрь 1974г. |
| Водогрейный котел КВТК-100 №1 | 39 | 1353 | ноябрь 1977г. |
| Водогрейный котел КВТК-100 №2 | 38 | 1561 | октябрь 1981г. |
| Водогрейный котел КВТК-100 №3 | 45 | 1606 | июль 1982г. |
| Воздухосборник В-3,2 | 319 | 9 | май 2011г. |
| Воздухосборник В-3,2 | 318 | 4 | май 2011г. |
| Воздухосборник В-3,2 | 317 | 3 | май 2011г. |

2. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг

- Все Услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает на своём оборудовании, своими инструментами.

- Предоставление заключения заказчику в 3-х экземплярах.

- Выполнить работы лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами для выполнения такого вида Работ

- Своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки

- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг.

- Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объекте, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников на территории площадки Объекта Заказчика;

3. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов)

- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;

- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;

- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятий ТОО «Предприятие теплоэнергетики».