                                                     


Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

	 Номер закупок (конкурса):
	2027-38169

	Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс по закупке товаров, работ и услуг ТОО «Предприятие теплоэнергетики» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Организация поверки газоанализаторов ГАНК)

	Номер лота:
	Лот №1

	Наименование лота:
	Организация поверки газоанализаторов ГАНК

	Описание лота:
	Согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий п.п.142 потенциальный Исполнитель предоставляет заявку на участие в конкурсе по форме 3, с приложением следующей информации (документов):                      - Предоставить расчет стоимости услуги.

	Дополнительное описание лота:
	1. Объем оказываемых услуг: 


	Наименование средств измерений
	Зав.номер
	Кол-во, шт

	Газоанализатор соляной кислоты «ГАНК-4»
	№514,515
	2

	Газоанализатор серной кислоты «ГАНК-4»
	№2609,2610
	2



2. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг:                                                                                                                                     
Результат поверки средств измерений: оформление сертификата о поверке, а в случае неисправности СИ выдача извещения о непригодности. 
- Качественное и своевременное оказание поверочных услуг. 
-Своевременная выдача сертификата поверки. 
- Возврат СИ после поверки в той же комплектации, как и при приемке. 
- Доставка средств измерений до Исполнителя, и доставка обратно до объекта Заказчика осуществляется силами Исполнителя.
-Передача приборов Исполнителю по акту приема - передачи.
- По первому требованию Заказчика предоставлять Заказчику информацию о ходе оказания услуг.
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания услуг.
- Обеспечить технику безопасности своего персонала на объекте, нести полную ответственность, установленную  действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников на территории площадки объекта Заказчика.
3. Требования к поставщику, и к персоналу поставщика услуг (с предоставлением документов):
- Обеспечивает качество выполненных работ/услуг согласно требованиям Заказчика, методик поверки и другой нормативно-технической документации РК;
- В процессе оказания услуг предоставляет:
1. Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых работ/услуг.
2. Акты скрытых работ;
3. Согласовывает с заказчиком в письменном виде все отклонения от ТС, возникшие в ходе оказания услуг.
4. Соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)»;                                                                                                                             
- Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;                                                                                                  - Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятия ТОО «Предприятие теплоэнергетики».                       

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	1

	Единица измерения:
	услуга

	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	[bookmark: _GoBack]Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Сатпаев, массив, ул. Улытауская, Промзона, строение 168

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	с 01.01.2027 года до 10.12.2027 года, по заявке Заказчика

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	-









