                                                     


Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

	 Номер закупок (конкурса):
	2027-38176

	Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс по закупке товаров, работ и услуг ТОО «Предприятие теплоэнергетики» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Техническое обслуживание и ремонт тревожной сигнализации на контрольно-пропускных пунктах ТС-1, ТС-2, ВДН-1, ВДН-2 (площадки №1 и №2))

	Номер лота:
	Лот №1

	Наименование лота:
	Техническое обслуживание и ремонт тревожной сигнализации на контрольно-пропускных пунктах ТС-1, ТС-2, ВДН-1, ВДН-2 (площадки №1 и №2)

	[bookmark: _GoBack]Описание лота:
	1.Согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий п.п.142 потенциальный Исполнитель предоставляет заявку на участие в конкурсе по форме 3, с приложением следующей информации (документов):                      - Предоставить расчет стоимости услуги.

2. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов):
- Исполнитель для выполнения работ/оказания услуг должен привлечь своих специалистов, прошедших инструктажи по безопасным методам и приёмам работы и проверку знаний требований безопасности; 
-    Работы/услуги по данной технической спецификации производятся на работающим оборудовании с соблюдение правил технической безопасности.  
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК; 
- 	соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятии ТОО «Предприятие теплоэнергетики».

	Дополнительное описание лота:
	1. Объём оказываемых услуг/работ указан в Приложении №1 к конкурсной документации.
2. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг:                                                                                                                                     
  -  Все Услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает на своём     оборудовании, своими инструментами, своими материалами. 
 - Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами, но не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество услуг; 
- По первому требованию Заказчика предоставлять Заказчику информацию о ходе оказания услуг;
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания услуг. 
- Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объекте, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников на территории площадки Объекта Заказчика.


	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	1

	Единица измерения:
	услуга

	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Сатпаев, массив, ул. Улытауская, Промзона, строение 168

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	с 01.01.2027 года до 10.12.2027 года, по заявке Заказчика

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	-









